Sprawa nr 84/2015

 W odpowiedzi na pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanałów DN200 mm z rur kamionkowych metodą tradycyjną wykopową zamiast bezwykopowej?

Odpowiedź:

Oferta w przedmiotowym postępowaniu winna być sporządzona zgodnie z treścią SIWZ. Należy złożyć ofertę na budowę kanałów sanitarnych metodą bezwykopową.

 Stanisław Jankowski