Szczecin dnia 09.08.2018 r.

Dotyczy:

Zamówienia sektorowego pn. „Remont elewacji budynku filtrów w ZPW Miedwie”.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie:

W ogłoszeniu o przetargu jest zapis, że Wykonawca ma wykazać wykonanie dwóch elewacji w ciągu ostatnich pięciu lat, natomiast SIWZ podaje, że w ciągu trzech lat. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie dwóch elewacji o powierzchni 500 m2 każda w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Pytanie:

Śmietnik na elewacji zachodniej:

a) czy należy wycenić malowanie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej śmietnika wraz z naprawą ubytków w uszkodzonych narożnikach?

Odpowiedź:

Tak.

b) czy należy zamontować po obu stronach narożników ścian w wejściu do śmietnika metalowe narożniki ochronne, co zapobiegnie ich uszkadzaniu przy wprowadzaniu śmietników i kontenerów?

Odpowiedź:

Tak.

c) czy należy poprawić obróbkę blacharską kończącą daszek blaszany ze ścianą elewacji budynku filtrów?

Odpowiedź:

Tak.

d) czy należy wyremontować konstrukcję podtrzymującą daszek blaszany poprzez oczyszczenie i pomalowanie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Czy balustrady schodów wejścia głównego mają być wyremontowane poprzez oczyszczenie i pomalowanie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Czy nowe wylewane murki po obu stronach wejścia głównego mają być zbrojone czy nie?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie:

Czy Wykonawca ma przeliczyć i wycenić większą ilość konstrukcji stalowej(malowanej)pod większe (ca.4.0 ca. 3,0) zadaszenie wejścia głównego? Czy może zamawiający posiada zestawienie ilości nowej konstrukcji stalowej? Zasadne byłoby wykonanie całej nowej konstrukcji zadaszenia. Prosimy o podanie rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zestawienia nowej konstrukcji stalowej podtrzymującej daszek nad wejściem głównym do budynku filtrów. Wykonawca we własnym zakresie określi niezbędną wielkość nowej konstrukcji i uwzględni w ofercie.

Pytanie:

Z uwagi na rozbieżne zapisy SIWZ prosimy o określenie, czy wykaz robót stanowiący formularz nr 5 ma zostać dołączony już do oferty – czy też zwyczajowo ma zostać przedłożony tylko przez Wykonawcę najwyżej wycenionego wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt.6. Rozdziału III ppkt 7 SIWZ, które składane są na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Prawidłowo złożona oferta winna zawierać dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt 1. SIWZ, w tym Formularz nr 5(wykaz wykonanych robót).

Pytanie:

Informujemy iż dołączony do SIWZ formularz nr 5 – wykaz wykonanych robót najprawdopodobniej dotyczy innego zamówienia, Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź:

Formularz nr 5 załączony do SIWZ należy traktować jako przykładowy. Wykonawcy sporządzą Wykaz wykonanych robót zawierający następujące informacje: dla kogo były wykonane prace(nazwa i adres zamawiającego), data rozpoczęcia i zakończenia, zakres prac(powierzchnia wykonanej elewacji), wartość robót.