Szczecin, 10.02.2010r.

  STRONY  INTERNETOWE

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie 

                  przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest:

1.  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Włókienniczej, Spiżowej, Inżynierskiej,

     Żwirowej, Odległej, Ziarnistej, Skalistej i Kołowskiej oraz wymiana sieci 

     wodociągowej w ulicy Spiżowej, Żwirowej i Kołowskiej . 

2.  Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ulicach :  Skalistej, Cynowej, Gipsowej, 

     Walczaka i Chabrowej.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 
z zapytaniem oferenta dotyczącym przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 1 

„W dokumentacji załączonej przez Zamawiającego na stronie zamieszczone zostały przedmiary na odtworzenie nawierzchni odpowiednio dla zadania nr 1 ( obejmujące ulice: Kołowską, Włókienniczą, Spiżową, Inżynierską, Żwirową, Odległą, Ziarnistą i Skalistą) oraz dla zadania nr 2 ( dla ulic : Skalistej, Cynowej, Gipsowej, Walczaka, i Chabrowej). Dodatkowo Zamawiający zamieścił przedmiary na odtworzenie nawierzchni dla każdej z ulic osobno. Prosimy o sprecyzowanie, które z przedmiarów należy załączyć do oferty”.
Odpowiedź 1
Do wyceny należy przyjąć przedmiary zapisane w pliku : „Informacje dotyczące przetargu część 5” , czyli obejmujące prace odtworzeniowe dla każdej z ulic osobno.
Pytanie 2

W związku z wymogiem Zamawiającego , iż z kosztorysu powinno wynikać osobno cena ułożenia kanalizacji oraz wykonania sieci wodociągowej dla każdej ulicy, Wykonawca jest zobowiązany do zliczenia długości sieci na poszczególnych ulicach, jednak w dokumentacji załączonej przez Zamawiającego dotyczącej zadania 1, brakuje profili obejmujących ulicę Włókienniczą , z których to można by odczytać długości sieci. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.”
Odpowiedź 2
Profil kanalizacji sanitarnej w ulicy Włókienniczej zawarty jest w pliku „Informacje dotyczące przetargu część 1” w folderze profile i inne rysunki - na rysunku nr 5  obejmuje odcinek  od S7-S40.  
