Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

1.  Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicy Krzemiennej, Floriana Szarego, Metalowej i pl. Wolności. 
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konińskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardej i Joselewicza oraz wymiana wodociągu w ulicy Joselewicza.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kozielickiej, Rzeszowskiej, Rożnowskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Chełmińskiej, Miechowskiej, Sieradzkiej oraz wymiana wodociągu w ulicy Miechowskiej, Kozielickiej, Sieradzkiej, Rzeszowskiej i Rożnowskiej.

                            Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie jako Zamawiający w związku z zapytaniem jednego z oferentów dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego jw. – wyjaśnia: 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3.1. SIWZ dotyczącego posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się budową sieci kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych o długości i średnicy zgodnie z SIWZ i spełniających parametry tak jak dla kanalizacji sanitarnej? 
Odpowiedź 1:

Tak. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli sieci kanalizacji deszczowej będzie wybudowana z rur kamionkowych o średnicy min.200 mm oraz w ramach jednego zadania inwestycyjnego o długości, co najmniej 500 m w  jednym odcinku.
