Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

1.  Wymiana sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w ulicy Krzemiennej, Floriana Szarego, Metalowej i pl. Wolności. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konińskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardej i Joselewicza oraz wymiana wodociągu w ulicy Joselewicza. 
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kozielickiej, Rzeszowskiej, Rożnowskiej, wymiana kanalizacji sanitarnej w ulicy Chełmińskiej, Miechowskiej, Sieradzkiej oraz wymiana wodociągu w ulicy Miechowskiej, Kozielickiej, Sieradzkiej, Rzeszowskiej i Rożnowskiej.

                       Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie  w związku z zapytaniem jednego z oferentów dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego jw. – wyjaśnia:

Pytanie 1:
W piśmie zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego w dn. 09.02.2010 zamawiający powołuje się na zapisy Prawa zamówień publicznych – w związku z tym proszę o wyjaśnienie czy zamówienie objęte jest procedurą prawa zamówień publicznych, bowiem w SIWZ i wyjaśnieniach podane jest, że jest to przetarg prywatny – o ile jednostka budżetowa może mówić o prywatności. Czy w przypadku przetargu „prywatnego” zamawiający posiada regulamin ogłaszania przetargów? Jeżeli tak to proszę o jego publikację.

Odpowiedź 1: 
 Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 
 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 ze zm.). Jest to przetarg prywatny prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Przywołanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pojawiło się przypadkowo.

   Zamawiający informuje jednocześnie, że nie jest wbrew temu, co twierdzi oferent „jednostką budżetową”. Zamawiający jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada, zatem osobowość prawną. Jest, zatem niezależnym podmiotem praw i obowiązków. Nie zalicza się także do jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych 
( Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Jeżeli zaś idzie o regulamin ogłaszania przetargów, to Zamawiający informuje, że wynika on z Zarządzenia nr 10/2008 Prezesa Zarządu Dyrektora ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie 
 z dnia 16.04.2008 r.. 
Szczegółowa procedura udzielania zamówienia została opisana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Pytanie 2: 

       W ogłoszeniu zamieszczonym w prasie i na stronie internetowej zamawiającego w dn. 27.01.2010 w opisie warunków zamówienia podano, że „W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ 

b ) wykonali co najmniej 500 metrowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy min.200 mm oraz  500 metrowy odcinek sieci wodociągowej z rur PE  o średnicy  min. 110 mm w ramach jednego zadania inwestycyjnego.” W SIWZ pojawił się natomiast zapis o posiadaniu doświadczenia w wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych, co zawęża możliwość udziału w postępowaniu tylko do firm legitymujących się wykonaniem sieci sanitarnej z rur kamionkowych – materiału, którego na rynku szczecińskim używa w dużych ilościach ZWiK w Szczecinie i tym samym trudno o zdobycie doświadczenia akurat w montażu rur kamionkowych.
W odpowiedziach udzielonych na stronie pojawił się również zapis o dopuszczeniu do postępowania wykonawców legitymujących się wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej. Jest to zrozumiałe, bowiem technologia wykonania sieci sanitarnej i deszczowej niczym się nie różni. Czy zamawiający może poprzez analogię dopuścić do udziału w postępowaniu wykonawców legitymujących się doświadczeniem w wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej z materiałów innych niż kamionka – np. PCV czy GRP? Technologia montażu tych rur nie różni się w żaden sposób od technologii montażu rur kamionkowych i tym samym wykonawca, który wykonał sieci z rur PCV czy GRP o wymaganej długości posiada stosowne doświadczenie. Rozszerzając katalog prac podobnych zamawiający umożliwi dostęp do postępowania szerszemu gronu wykonawców i tym samym wzmocni konkurencyjność, co zapewne odbije się korzystnie na uzyskanych w postępowaniu ofertach i na budżecie zamawiającego, który jest budżetem publicznym, a troska o jego stan powinna być w dobie kryzysu wzmożona. W przypadku odmowy rozszerzenia katalogu prac podobnych proszę o uzasadnienie, w którym zamawiający powinien wykazać istotne różnice, które dyskwalifikują wg niego wykonawców z doświadczeniem w wykonawstwie sieci z rur innych niż kamionkowe. Proszę w tym przypadku również o informację, dlaczego zamawiający dyskryminuje oferentów ograniczając zasadę swobody konkurencji.
Odpowiedź 2:

      Oferent w swoim pytaniu nr n2 nie napisał o jakie konkretnie chodzi rury przy układaniu kanalizacji sanitarnej, chociaż Zamawiający szczegółowo je określił w rozdziale III pkt 6 ppkt 3.1 SIWZ.

       Zamawiający wymaga, aby oferent posiadał doświadczenie w wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych i nie będzie uznawał innego doświadczenia oferenta.
W projektach budowlano – wykonawczych, stanowiących załącznik do SIWZ, kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur kamionkowych. Jest to zgodne z naszymi Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci urządzeń i obiektów wod. – kan. Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla miasta Szczecina .Wydanie III – 2007 r. 
W wytycznych tych - kanalizację sanitarną do średnicy 600 mm należy projektować z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych wg PN EN 295. 
Zamawiający będzie, więc wymagał wykonania przedmiotowej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych zgodnie z projektem.

