Szczecin, 05.03.2010r.

 STRONY  INTERNETOWE


Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie 

                  przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest:

Zadanie I    - „Wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Rtęciowej oraz wymiana wodociągu  

  w ul. Sąsiedzkiej, Chromowej i Elektoralnej w Szczecinie”     

Zadanie II    -  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Raszyńskiej w Szczecinie”

Zadanie III  – „Renowacja wodociągu w ul. Elektoralnej w Szczecinie”

Zadanie IV  -  „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Radosnej 

   i ul. Pasiecznej” 

Zadanie V    -  „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Komety w Szczecinie” 

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z pytaniem oferenta dotyczącym przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3.1. SIWZ dotyczącego posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się budową sieci kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych o długości i średnicy zgodnie z SIWZ i spełniających parametry tak jak dla kanalizacji sanitarnej?”

Odpowiedź 1:
Tak. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli sieć kanalizacji deszczowej będzie wybudowana z rur kamionkowych o średnicy min.200 mm oraz  długości  co najmniej 500 m w  jednym odcinku.
