Dotyczy : 
Przetargu pt. „ Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sowińskiego w Szczecinie”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z zapytaniem jednego z oferentów dotyczącym przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie nr 1:
Zamawiający zgodnie z rozdziałem III pkt 6 ppkt 3 SIWZ wymaga od Wykonawcy, aby udokumentował posiadanie doświadczenia poprzez załączenie do oferty min. jednego zrealizowanego zadania (potwierdzonego referencją) dotyczącego budowy co najmniej 500 metrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy min. 300 mm. Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku, jeżeli w ofercie przedstawimy referencję z budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych w następujących ilościach: DN 300  -  456,50 m, DN 200 – 289,49 m?
Odpowiedź nr 1 :

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy DN500, DN450 oraz z rur PVC o średnicach: DN400, DN315 oraz DN200 .

Zamawiający złagodził wymagania dotyczące posiadania doświadczenia zawodowego jakim powinien wykazać się Wykonawca i prosi o udokumentowanie posiadanego doświadczenia przedstawiając referencje obejmujące realizację min. 500 metrowego odcinka sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy DN300.
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze zapisy zawarte w SIWZ w Rozdziale III pkt 6 ppkt 3 i  będzie wymagał doświadczenia  jw.
