Dot. postępowania: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę pompowni wody Zdroje przy ul. Batalionów Chłopskich oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę magistrali wodociągowej dn 600 w ul. Granitowej-Piwnej”
1. Czy kabel do pompowni melioracyjnej ma być zaprojektowany z projektowanej PW Zdroje?
Odp. tak
2. Czy Zamawiający może udostępnić na stronie zał. nr 5?

Odp. zał. nr 5 został udostępniony na stronie.
3. Czy w cenie oferty Wykonawca ma ująć koszty nadzoru czy będą one objęte oddzielną umową?
Odp. w ofercie składanej na przedmiotowe postępowanie należy ująć koszty nadzoru - zgodnie z § 4 Formularza nr 5: „Wzór umowy wykonania zadania”.
