Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu obliczenia ceny oferty na wykonanie zadania pod nazwą:

„ Termorenowacja budynku biurowo-laboratoryjnego oraz budynku portierni dla Zakładu Produkcji Wody Miedwie ”.

I . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Zamówienie sektorowe - tryb :  przetarg nieograniczony..

2.   Obiekt : Budynek biurowo-laboratoryjny oraz portiernia w ZPW Miedwie.  

3. Rodzaj robót: 
                        roboty budowlane polegające na :

· ociepleniu budynku biurowego za pomocą styropianu  wraz z wykonaniem nowej elewacji.

· wykonanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, balustrad, instalacji odgromowej,
· elementy zagospodarowania terenu – dojścia , chodniki. 

Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlano-wykonawczym wykonanym przez MEDIA INWEST, Szczecin, ul. Dąbska 78
4.  Proponowany termin wykonania robót :  4 miesięcy od momentu    przekazania placu      budowy.  

5.  Przedmiot zamówienia:   zgodny z projektem  budowlano – wykonawczym
5.1.   Podstawy  prawno - techniczne wykonania zadania

5.1.1 Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych  z dnia 17.08.2007r. 

5.1.2 Przedmiot zamówienia objęty jest podatkiem VAT  w wysokości 22%. 

5.1.3. Projekt budowlano-wykonawczy  wraz z przedmiarem robót  wykonany  przez MEDIA INWEST ul. Dąbska 78, Szczecin 

5.1.4. Szczegółowy zakres robót określony jest  w  dokumentacji  technicznej i pkt III 

    A.   Projekcie  budowlano – wykonawczym .   

    B    Przedmiarze robót .
    C    Opisie sposobu obliczenia ceny oferty 

5.1.5. Obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i  odbioru  robót  budowlano - montażowych oraz innych robót.

II. SPECYFIKACJA CECH ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

       ● Wszystkie materiały  użyte do realizacji zadania muszą posiadać atesty, aprobaty  techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające  ich  dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz  odpowiadać wymogom stawianym w projekcie   budowlano - wykonawczym.

III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1.  Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

 2.  Podstawą  do obliczenia  ceny oferty  jest zakres robót określony w  projekcie budowlano-wykonawczym i przedmiarze robót.

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy  wyceny zamówienia.  W celu dokładnego określenia zakresu robót zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy celem uwzględnienia wszystkich składników wpływających na ostateczną cenę oferty.

3. Cenę oferty należy obliczyć sporządzając  szczegółowy kosztorys na bazie normatywnych katalogów, uwzględniając wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę, zarówno wynikające z dokumentacji  technicznej jak również  nie ujęte  w niej a w szczególności:

     ●    wymiana płytek na antypoślizgowe na  schodach wejściowych i podeście do budynku 
           biurowo-laboratoryjnego, powierzchnia ca. 20 m2.
     ●    koszty rozbiórki chodnika z płyt betonowych i ułożenia ca 200m2  chodnika z kostki   betonowej Polbruk na podsypce piaskowej.
●  koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,  pokrycie kosztów poboru   mediów (energia elektryczna, woda),

●    koszt wszelkich robót zabezpieczających związanych w wykonywaniem robót . 

●    koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż na placu budowy.

●    koszty oznaczenia  terenu budowy 

●    koszty składowania, recyklingu i wywozu  materiałów  odpadowych ,

●  postępowanie z pozostałymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27. 04.2001 r. o odpadach ( Dz.U. Nr. 62. poz. 628),

●   koszty prób, badań, sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlanych. podatek VAT,

●  w porozumieniu ze służbami BHP Zamawiającego i na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

●   opracowanie dokumentacji powykonawczej,

●   z uwagi na to, że remont będzie odbywał się na czynnym obiekcie, należy uwzględnić również wszystkie dodatkowe koszty związane z  dodatkowymi zabezpieczeniami. Zakres i sposób zabezpieczeń należy uzgodnić z osobami odpowiedzialnymi za właściwe funkcjonowanie obiektu    

III. WARUNKI  WYKONAWSTWA I ODBIORU

1. Zaoferowany okres rękojmi nie może być krótszy niż 3  lata od daty odbioru  końcowego. 

2. Przedmiotem odbioru końcowego  będzie przedmiot umowy .
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót zostanie uzgodniony po wyborze Wykonawcy, przy zawieraniu umowy  na realizację zadania.
4. Wykonawca winien dołączyć do dokumentów wymaganych przy odbiorze dowody potwierdzające wywóz i utylizację odpadów.

5. Wykonawca winien przestrzegać przepisów wewnątrzzakładowych ZWiK

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz higieny sanitarnej . 

6. Elementy stalowe, po demontażu należy przekazać do magazynu ZWiK Sp. z o.o.

Uwaga: Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest zawrzeć na swój koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą ochronę na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców, powstałe w związku z realizacją niniejszego zadania.

Wysokość ubezpieczenia nie może być mniejsza niż zaoferowana wartość 

wykonania zamówienia. (powyższy wymóg został zawarty w formularzu nr 5 stanowiącym wzór umowy na wykonanie zadania).

IV. WARUNKI  FINANSOWANIA 

1. Nie przewiduje się możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonanych robót. 

2.   Nie przewiduje się indeksacji cen.

2. Należność za wykonane roboty zostanie opłacona na podstawie  uzgodnionego  przez strony harmonogramu realizacji i finansowania.

V. PODWYKONAWCY

1.  W przypadku korzystania z usług podwykonawcy(ów) należy:

· podać pełną nazwę podwykonawcy(ów)

· określić zakres prac do wykonania przez każdego z podwykonawców

· uwzględnić podwykonawcę(ów) w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

2. Po zawarciu umowy z Zamawiającym należy przedstawić do zatwierdzenia umowę(y) z podwykonawcą(ami).

3. Umowa(y) powinna stanowić, że płatnikiem wynagrodzenia podwykonawcy(ów), jest Zamawiający.
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