Szczecin dnia, 23.03.2011r.
EM/DZ/PN/SEK/02/2011
INFORMACJA W SPRAWIE PYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ 
„DOSTAWA TRANSFORMATORÓW TRÓJFAZOWYCH”

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa transformatorów trójfazowych”.
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu 
o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) informuje, iż w dniu 22.03.2011r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów 
o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Dostawa transformatorów trójfazowych” na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:
Pytanie nr 1

Czy transformatory:

TR30 o mocy 400 kVA i masie całkowitej 1650 kg

TR30  o mocy 800 kVA i masie całkowitej 2420 kg.

będą brane pod uwagę w postępowaniu przetargowym?

Odpowiedz  nr 1
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na złożenie oferty na - transformator trójfazowy o mocy 400 kVA- hermetyczny, olejowy o masie całkowitej 1650 kg. Pozostałe wymagania techniczno-materiałowe pozostają bez zmian. Jednocześnie zamawiający informuje, iż ulega modyfikacji opis przedmiotu zamówienia rozdział II pkt.1 Przedmiot zamówienia, ppkt 5 SIWZ oraz 
w formularzu nr 1 ofercie warunków wykonania zamówienia, poz. 1, odnośnik 5 w następujący sposób:

„masa całkowita <1650 kg, praca ciągła”

Ponadto Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy                 i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie przedstawionych zmian w sporządzanych ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania. 

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępna jest zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz nr 1 oferta warunków wykonania zamówienia zawierająca wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Dominik Zakrzewski – tel. 091 489 88 14. 

                                                                                                 Z poważaniem                                                                                                        
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