Pytanie:
- pomiędzy zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej i przedmiarem robót załączonym do SIWZ są istotne rozbieżności - zakres przedmiaru jest znacznie mniejszy niż opisuje to projekt. Zgodnie z SIWZ zakres robót określa dokumentacja projektowa, a przedmiar jest tylko elementem pomocniczym(rozdział III,pkt.11ppkt.2).
Jaki jest właściwy zakresroót?
Czy można przyjąć, że załączony przedmiar robót określa komplertny zakres robót przewidzianych do wykonania przedmiotowym zamówieniem?

Odpowiedź:
- Przedmiotem zamówienia jest budowa magistrali wodociągowej DN 1000 mm na pomoście nowego mostu przez rzekę Regalicę w ciągu ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie,
oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne farbą NOXYDE lub równoważną 80 m istniejącej stalowej magistrali DN 1000 na wschodnim brzegu Regalicy.
Do wyceny oferty należy przyjąć załączony przedmiar robót, uwzględniając koszty opisane w rozdziale III, pkt 11.ppkt 3. 

