Dodatkowe zapisy  do SIWZ 

dot:     przetargu nieograniczonego dla  zamówienia sektorowego na opracowanie  dokumentacji projektowej 
dla zadania pod nazwą:

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i  wodociągowej w ul. Nocznickiego
w Szczecinie”
II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Zaprojektowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków  w ul. Nocznickiego od nr 41 do ul. 1-go Maja   i w  ul. Firlika od nr 43 do ul. Nocznickiego  w zakresie zgodnym ( zaznaczonym na żółto) podkładzie mapowym dołączonym do SIWZ 
/Istniejące kanały pozostaną jako deszczowe/ 
2. Przełapanie pionów sanitarnych w budynkach mieszkalnych przy ul. 
Nocznickiego i Firlika  
3. Zaprojektowanie nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków (  proponuje się po trasie starej dn 150 w ul. Firlika od ul. Miedzianej do ul. 1-go Maja i dn  100 w ul. Nocznickiego (od strony budynków )  od ul. Antosiewicza  do włączenia z istniejącym wodociągiem dn 300 w zakresie zgodnym ( zaznaczonym na żółto) podkładzie mapowym dołączonym do SIWZ .
  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 09.08.2011r do godz. 945 w Sekretariacie  ( pok.124).

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 09.08.2011r o godz. 950 w pokoju 321 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian. 
