Szczecin dnia 02.09.2011 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin,

NIP 851-26-24-854

REGON 811931430,

KRS 0000063704,

kapitał zakładowy w wysokości 216 686 000, zł.

ZAWIADMIENIE 
O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór w celu  zagospodarowania w procesie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje i z oczyszczalni Pomorzany w Szczecinie, w rozbiciu na: 
· Pakiet nr 1: odbiór w celu zagospodarowania piasku kod 19 08 02

· Pakiet nr 2: odbiór w celu zagospodarowania osadu z czyszczenia sieci kanalizacyjnej kod 19 08 99 

· Pakiet nr 3: odbiór w celu zagospodarowania osadu ustabilizowanego kod 19 08 05

· Pakiet nr 4: odbiór w celu zagospodarowania osadu ustabilizowanego kod 19 08 05 lub odbiór w celu zagospodarowania popiołu i żużla ze spalania osadów ściekowych kod 19 01 12 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, iż Zamawiający wprowadza następującą zmianę do SIWZ:
1. w załączniku do opublikowanego SIWZ pn. Specyfikacja techniczna: osad (pakiet nr 3):

- w pkt. 2.1 po zdaniu „Wytwórca wyklucza przekazanie Odbiorcy, osadu ustabilizowanego do  odzysku w procesie R-10” dodaje się zdanie następne w brzmieniu:
Zamawiający wyklucza odzysk osadów metodą R-10 sposobami wymienionymi w art. 43 ust.1 pkt 1,2,3,4,5 ustawy o odpadach. Dopuszcza się  odzysk metodą  R-14  (np. do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części). Przewidywana miesięczna ilość osadu do odbioru – 450 Mg.
2. w załączniku do opublikowanego SIWZ pn. Specyfikacja techniczna: osad i żużel (pakiet nr 4):

- w pkt. 2.1 po zdaniu „Wytwórca wyklucza przekazanie Odbiorcy, osadu ustabilizowanego do  odzysku w procesie R-10” dodaje się zdanie następne w brzmieniu:
Zamawiający wyklucza odzysk osadów metodą R-10 sposobami wymienionymi w art. 43 ust.1 pkt 1,2,3,4,5 ustawy o odpadach. Dopuszcza się  odzysk metodą  R-14  (np. do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części).

- dodaje się pkt 2.2 w brzmieniu:
2.2. Odbiór pełnych pojemników wraz z odstawieniem na miejsce składowania jak i podstawianie pojemników wykonuje Zamawiający własnym transportem. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu Zamawiającego lub innej niezdatności do pracy, odbiór z pod podajników oraz podstawianie pojemników pod podajniki winien realizować Wykonawca. Osady ładowane są bezpośrednio z pojemnika. Wykonawca zobligowany jest podstawić na czas ładowania samochód o ładowności ok. 25 t. Czas ładowania ok. 4-5 h.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie powyższe zmiany zostały uwzględnione w zamieszczonych do ogłoszenia dokumentach.
Nowe dokumenty ze zmianami znajdują się w zakładce o nazwie: wyjaśnienia i zmiany SIWZ.

