Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie 

      przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa sieci 

                kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Sowińskiego w Szczecinie– zadanie I 

                  oraz Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Sowińskiego w Szczecinie–zadanie II 
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku                                     z pytaniami oferentów dotyczącymi przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie nr 1:
Czy za potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zadania uznane za wystarczające będą referencje potwierdzające w jednym zadaniu wykonanie: 

- kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych fi 400mm – dł. 481,00 mb

- kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych fi 200 mm, na podłożu  wzmocnionym 

   materacem z geowłókniny – 143,50 mb

Odpowiedź nr 1 :

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy DN500, DN450 oraz z rur PVC o średnicach: DN400, DN315 oraz DN200 .

Zamawiający złagodził wymagania dotyczące posiadania doświadczenia zawodowego jakim powinien wykazać się Wykonawca i prosi o udokumentowanie posiadanego doświadczenia przedstawiając referencje obejmujące realizację min. 500 metrowego odcinka sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych o średnicy DN300.
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje swoje wcześniejsze zapisy zawarte           w SIWZ w Rozdziale III pkt 6 ppkt 3 i  będzie wymagał doświadczenia  jw.
Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że do renowacji metodą CIPP przewidziane jest przyłącze oznaczone jako O-2 – Op1 ?  Prosimy o informację czym zakończone jest to przyłącze              w punkcie Op1?
Odpowiedź nr 2:

Tak, ww. przyłącze zakończone jest studnią.

Pytanie nr 3:

Czy na pewno przyłącze oznaczone O-2 – O-2.1 nie będzie poddane renowacji?
Odpowiedź nr 3:

Należy ująć w wycenie renowację przyłącza O2 – O-2.1  rękawem CIPP.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że do renowacji metodą CIPP przewidziane jest przyłącze oznaczone jako O-3 – Op2 ?  Prosimy o informację czym zakończone jest to przyłącze              w punkcie Op2?

Odpowiedź nr 4:

Tak, ww. przyłącze zakończone jest studnią.

