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Odpowiedzi na pytania wykonawców.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą „Wydobycie oraz odzysk lub unieszkodliwienie osadów z klarowania wody (grupa 19 09 02 Katalogu odpadów) ze zbiornika zalądowania w ZPW Miedwie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. zwaną dalej pzp) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. 

I. ZADANE PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści opublikowanego SIWZ.

Pytanie nr  1.

Czy Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, iż wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu może okazać się decyzją na odzysk lub unieszkodliwianie odpadu (19 09 02 katalogu odpadów) ilością 5768 ton?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający wskazał wyraźnie, że wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienie warunku udziału w postępowaniu mają posiadać decyzję na odzysk lub unieszkodliwienie odpadu /19 09 02 katalogu odpadów/ w ilości nie mniejszej niż 5768 ton. 

Pytanie nr 2.

W jaki sposób i na podstawie jakich decyzji ma zostać zagospodarowana większość odpadów powyżej 5768 ton przybliżona rzeczywista ilość odpadów wg ekspertyzy wynosi 28840 ton?

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający informuje, że wykonawca ma wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą o odpadach (vide: § 4 pkt 4 i 6 wzoru umowy, pkt 4 ppkt 5 Załącznika nr 1). Zamawiający nie narzuca wykonawcy technologii wykonania przedmiotu zamówienia. Tym samym jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób, który będzie polegać na odzysku lub unieszkodliwieniu odpadu w ilości np. 28.840 ton (wykonawca może bowiem wywozić uwodniony odpad, w stopniu oczywiście umożliwiającym jego transport) po jego wydobyciu ze zbiornika zalądowania, to będzie on zobligowany postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający przypomina, że z chwilą przekazania odpadu wykonawca stanie się jego posiadaczem w rozumieniu ustawy o odpadach, i tym samym będzie ponosił odpowiedzialność za postępowanie z tym odpadem w sposób zgodny z przepisami prawa.  Poza tym brak stosownych decyzji na etapie wykonywania umowy uniemożliwi w zasadzie wykonawcy wykonywanie tej umowy, Zamawiający nie przekaże odpadu wykonawcy, który nie posiada wymaganych przez prawo decyzji, co w konsekwencji  może spowodować  dla niego chociażby sankcję w postaci naliczenia mu kar umownych przewidzianych w umowie.

Pytanie nr 3.

W odpowiedzi na pytanie nr 2 zamawiający nie zaprzecza, że wykonanie przedmiotu zamówienia może polegać na odzysku lub unieszkodliwieniu odpadu w ilości 28840 ton uwodnionego odpadu. Wynika z tego, że jeśli w trakcie wykonywania zlecenia wykonawca wyczerpie limit określony w jego zezwoleniu (np. 6000 ton), będzie musiał wystąpić o dodatkowe zezwolenie, ponieważ zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach wytwórca odpadów może je przekazać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu. Czy wobec tego zamawiający wyraża zgodę, aby wykonawca przedłożył w trakcie wykonywania zlecenia dodatkowe zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie rzeczywistych ilości osadów'?

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 2

Pytanie nr 4.

W związku z niejasnym stanowiskiem Zamawiającego w sprawie decyzji zezwalającej Wykonawcy na odzysk odpadu w ilości nie mniejszej niż 5.768 ton, Oferent ma wątpliwości,
czy taki zapis' w SIWZ chroni należycie interesy Zamawiającego i czy jest zgodny z Ustawą o odpadach. Posiadanie przez Wykonawcę decyzji tylko na ilość wymaganą przez SIWZ, może prowadzić do patologii w sposobie prowadzenia unieszkodliwiania lub odzysku osadu, oraz przerwania ciągłości wykonania usługi, ponieważ nie ulega żadnej wątpliwości, że Wykonawca spełniający warunek SIWZ w stopniu minimalnym w tym zakresie, będzie musiał po podpisaniu umowy pospiesznie szukać określonej przepisami prawa alternatywy. Dlatego Oferent wnosi o zmianę treści SIWZ w punkcie 4.2 z 5.768 ton na min. 20000 ton/rok, co w należyty sposób będzie chroniło interesy Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 1 i nr 2.
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