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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z informacją o zmianach w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu z jednoczesną zmianą terminu składania ofert.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą „Wydobycie oraz odzysk lub unieszkodliwienie osadów z klarowania wody (grupa 19 09 02 Katalogu odpadów) ze zbiornika zalądowania w ZPW Miedwie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Zwaną dalej pzp) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4  w związku z art. 12a ust. 3 ustawy pzp uprzejmie informuję, że  zmianie uległa  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmianę ogłoszenia przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszczono w dniu dzisiejszym. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.
I. ZADANE PYTANIA I ODPOWIEDZI.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Pytanie nr  1.

Proszę o podanie kosztu badania stopnia odwodnienia próbek osadu wywożonego z ZPW Miedwie.

Odpowiedź na pytanie  nr 1.
Zamawiający informuje, że koszt ten wynosi 43,20 zł. netto. Zamawiający informuje jednocześnie, że koszt oznaczenia ilości suchej masy ponosi Zamawiający.
Pytanie nr  2.

Czy przedmiotem zamówienia sektorowego jest odzysk bądź unieszkodliwienie 5768 ton osadów, czy też 28840 ton (tony rzeczywistej)?

Odpowiedź na pytanie  nr 2.
Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest wydobycie oraz odzysk lub unieszkodliwienie osadów z klarowania wody /grupa 19 09 02 katalogu odpadów/ ze zbiornika zalądowania w ZPW Miedwie. Zamawiający przewiduje jednocześnie, że do należytego wykonania zamówienia, konieczne będzie odzysk lub unieszkodliwienie odpadu w ilości 5758 ton suchej masy (ilość szacowana, a jednocześnie maksymalna).

Zamawiający informuje jednocześnie, że wykonawca ma wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą o odpadach (vide: § 4 pkt 4 i 6 wzoru umowy, pkt 4 ppkt 5 Załącznika nr 1). Zamawiający nie narzuca wykonawcy technologii wykonania przedmiotu zamówienia. Tym samym jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób, który będzie polegać na odzysku lub unieszkodliwieniu odpadu w ilości np. 28.840 ton (wykonawca może bowiem wywozić uwodniony odpad, w stopniu oczywiście umożliwiającym jego transport) po jego wydobyciu ze zbiornika zalądowania, to będzie on zobligowany postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający przypomina, że z chwilą przekazania odpadu wykonawca stanie się jego posiadaczem w rozumieniu ustawy o odpadach, i tym samym będzie ponosił odpowiedzialność za postępowanie z tym odpadem w sposób zgodny z przepisami prawa. 

Pytanie nr  3.

Czy w przypadku posiadania zezwolenia na 5768 ton wymaganego po zmianie Zamawiający dopuszcza odzysk lub unieszkodliwienie ilości 28840 ton.

Odpowiedź na pytanie  nr 3.
Zamawiający wskazał wyraźnie, że wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienie warunku udziału w postępowaniu mają posiadać decyzję na odzysk lub unieszkodliwienie odpadu /19 09 02 katalogu odpadów/ w ilości nie mniejszej niż 5768 ton. 

Zamawiający informuje jednocześnie, że wykonawca ma wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą o odpadach (vide: § 4 pkt 4 i 6 wzoru umowy, pkt 4 ppkt 5 Załącznika nr 1). Zamawiający nie narzuca wykonawcy technologii wykonania przedmiotu zamówienia. Tym samym jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób, który będzie polegać na odzysku lub unieszkodliwieniu odpadu w ilości np. 28.840 ton (wykonawca może bowiem wywozić uwodniony odpad, w stopniu oczywiście umożliwiającym jego transport) po jego wydobyciu ze zbiornika zalądowania, to będzie on zobligowany postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający przypomina, że z chwilą przekazania odpadu wykonawca stanie się jego posiadaczem w rozumieniu ustawy o odpadach, i tym samym będzie ponosił odpowiedzialność za postępowanie z tym odpadem w sposób zgodny z przepisami prawa

Pytanie nr  4.

W związku ze zmianą zapisów SIWZ w punkcie 4.2. uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający w istocie wymaga posiadania decyzji zezwalającej Wykonawcy na odzysk odpadu w ilości nie mniejszej niż 5.768 ton, czy jest to rażąca pomyłka? Skoro Zamawiający określił w zbiorniku ilość osadu na poziomie 5.768 ton suchej masy, to po wydobyciu osadu ze zbiornika szacujemy, że będzie go ok. 164.800 t (przy założeniu 3,5% s.m.), natomiast po przeprowadzeniu procesu odwadniania zakładamy, że w ciągu 24 miesięcy powstanie ok. 28.840 t o zawartości ok. 20,0% s.m. Zatem czy posiadanie przez Wykonawcę decyzji na unieszkodliwianie na poziomie min. 6.000 ton, nie jest zdaniem Zamawiającego na zbyt niskim poziomie, skoro w praktyce powstanie ok. 30.000 ton osadu.

Odpowiedź na pytanie nr 4.
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr  5.

Prosimy o wyjaśnienie, jak postąpi Zamawiający, gdy wykonawca posiadający decyzję na odzysk 6.000 ton osadów, a więc spełniający warunki SIWZ, wyczerpie ilości określone w decyzji w trakcie wykonywania zlecenia. Czy wykonawca będzie mógł nadal wywozić odpady bez wymaganego zezwolenia, a Wytwórca przejmie odpowiedzialność za przekazane odpady (stosownie do art. 25 ustawy o odpadach).

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3.

II. ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ SIWZ

Zamawiający zawiadamia, że dokonał następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ

1. Punkt 4.3. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
 „4.3.
Przez posiadanie wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie wykazanie się przez wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  następujących usług:

1) co najmniej jednej usługi polegającej na wydobyciu odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej 50.000  ton odpadu;

2) co najmniej jednej usługi polegającej na odzysku lub unieszkodliwieniu co najmniej 2.500 ton odpadów,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże oddzielnie dwie usługi, o których mowa wyżej, jak również w sytuacji, gdy wykonawca wskaże tylko jedną usługę w zakres, której wchodziło równocześnie wydobycie odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej 50.000 ton odpadu, oraz odzysk lub unieszkodliwienie co najmniej 2.500 ton odpadów. Zamawiający przez „zbiornik wodny” rozumie każde skupisko wody stojącej lub płynącej na powierzchni ziemi, przy czym może to być zbiorni zarówno sztuczny jak i naturalny.”

1.1. Punkt 4.3. ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje nowe brzmienie:
„4.3. Przez posiadanie wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie wykazanie się przez wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  następujących usług:

1) co najmniej jednej usługi polegającej na wydobyciu odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej 50.000  ton odpadu;

2) co najmniej jednej usługi polegającej na odzysku lub unieszkodliwieniu co najmniej 2.500 ton odpadów,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże oddzielnie dwie usługi, o których mowa wyżej, jak również w sytuacji, gdy wykonawca wskaże tylko jedną usługę w zakres, której wchodziło równocześnie wydobycie odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej 50.000 ton odpadu, oraz odzysk lub unieszkodliwienie co najmniej 2.500 ton odpadów. Zamawiający przez „zbiornik wodny” rozumie każde skupisko wody stojącej lub płynącej na powierzchni ziemi, przy czym może to być zbiorni zarówno sztuczny jak i naturalny.”

2. Punkt 5.2.4. SIWZ, otrzymują nowe brzmienie:
„5.2.4. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  wykonywanych usług w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu: 
- co najmniej jednej usługi polegającej na wydobyciu odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej  50.000 ton odpadu;

- co najmniej jednej usługi polegającej na odzysku lub unieszkodliwieniu co najmniej 2.500 ton odpadów,

z podaniem przedmiotu tej usługi, zakresu (ilości odpadów) oraz daty wykonania i jej odbiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.”
2.2. Punkt 4.6 ppkt 5)  ogłoszenia o zamówieniu, otrzymuje nowe brzmienie:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu: 
- co najmniej jednej usługi polegającej na wydobyciu odpadów ze zbiorników wodnych w ilości co najmniej  50.000 ton odpadu;

- co najmniej jednej usługi polegającej na odzysku lub unieszkodliwieniu co najmniej 2.500 ton odpadów,

z podaniem przedmiotu tej usługi, zakresu (ilości odpadów) oraz daty wykonania i jej odbiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.”

3. Zamawiający informuje jednocześnie, że zmianie ulega termin składania i otwarcia  

    ofert. 

Nowy termin składania ofert to 10.01.2012 r., godz. 1200. Termin otwarcia ofert to 10.01.2012 r.  godz. 1215.

3.1. Tym samym w pkt. 7 i 8 ogłoszenia o zamówieniu, dotychczasowy termin składania 

        ofert oraz termin otwarcia ofert, zastępuje się nowym tj.

Nowy termin składania ofert to 10.01.2012 r., godz. 1200. Termin otwarcia ofert to 10.01.2012 r.  godz. 1215.

