Szczecin dnia 08.10.2008 r.
EM/MK/PN/SEK/11/2008
INORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ: „DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO”
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, iż w dniu 06.10.2008 r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Dostawa Sprzętu laboratoryjnego”, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:
Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 2: System destylacyjny do destylacji Kjeldahl’a” – obudowa z tworzywa sztucznego. Czy dopuszczają Państwo obudowę ze stali nierdzewnej malowaną proszkowo?
Odpowiedź nr 1


Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza ofertowania systemu destylacyjnego z obudową ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo

Pytanie nr 2
Zapytanie dotyczące zadania nr 5 – szafa termostatyczna dwukomorowa. Czy Zamawiający dopuści szafę termostatyczną z możliwością podłączenia do komputera oraz oprogramowaniem umożliwiającym rejestr, wizualizację oraz drukowanie przebiegu procesów wewnątrz szafy termostatycznej? Takie rozwiązanie umożliwia pracę z danymi w znacznie szerszym zakresie niż opcja szafy termostatycznej z drukarką.
Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w przytoczonym wyżej zakresie. Zaoferowana szafa termostatyczna ma odpowiadać wymaganiom SIWZ, czyli między innymi posiadać drukarkę termiczną.

Ponadto Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy                 i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Osoba przeznaczona do kontaktu: P. Marek Kowalski – tel. 091 489 88 13                                                                                                         

Z poważaniem

