








  Szczecin, 23.03.2012r.

  STRONY  INTERNETOWE
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia , którego przedmiotem jest:

   
    „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moczarowej oraz rozbiórka

                wszystkich obiektów budowlanych na dz. 1/13 obr. 2019 przy ul. Moczarowej 

                w Szczecinie”.
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku  
z zapytaniami oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie nr 1

„ Dział 6 pkt.3.1 mówi, że wykonawca musi spełniać m.in. następujące warunki w zakresie doświadczenia:

„…(..)-  wykonaniu co najmniej 100 metrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

 z rur kamionkowych o średnicy min. 200 mm metodą horyzontalnych przewiertów 

sterowanych w ramach jednego zamówienia  (umowy)”.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku doświadczenie polegające na :

Wykonaniu co najmniej 100 metrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

z rur kamionkowych lub bazaltowych lub polimerobetonowych o średnicy min. 200 mm metodą horyzontalnych przewiertów  sterowanych w ramach jednego zamówienia  (umowy).

Odpowiedź nr 1

Zamawiający uzna za spełnienie warunku w zakresie posiadanego doświadczenia polegające na :

- wykonaniu co najmniej 100 metrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych lub bazaltowych lub polimerobetonowych o średnicy min. 200 mm metodą horyzontalnych przewiertów  sterowanych w ramach jednego zamówienia  (umowy).

Pytanie nr 2

W związku z przygotowywaniem oferty na ww. zadanie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia zadania do końca maja 2013 r. Zmiana ta jest niezbędna ze względu na:
1) okres wegetacji drzew i innych roślin na terenach zalesionych, które występują wzdłuż planowanej trasy budowy i możliwości ich uszkodzenia podczas prowadzenia robót;

2) brak możliwości składowania gruntu z wykopu na odkład i jego wywóz (ze względu na bliskość drzew i związany z tym ograniczony obrót koparki), co wiąże się z wydłużonym czasem wykonania robót ziemnych;

3) przełączenie istniejącej kanalizacji sanitarnej na odcinku S33-S35 na czas wykonania robót, które wymusi wykonanie robót asfaltowych na odcinku S34-S37.1 na ostatnim etapie robót po ostatecznym włączeniu kanalizacji w punkcie S33.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający posiada uzgodnienie przebiegu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moczarowej w Szczecinie pod kątem zbliżenia do drzew na dz. nr 1/14, 187/1, 310/3, 391/1 obr. 2019, dz. nr 77/1, 79/1, 80/1 obr. 2009 z  Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM nr pisma WGKiOŚ.II-KMu/7632/10/10 ( kopia uzgodnienia w załączeniu) , z której nie wynika, zakaz prowadzenia robót w okresie wegetacji drzew i roślin. 
Jednak z uwagi na bardzo skomplikowane warunki realizacji robót oraz konieczność wykonywania prac zgodnie z warunkami narzuconymi przez WGKiOŚ w ww. decyzji, Zamawiający przychyla się do prośby oferenta i wydłuża termin zakończenia prac do 31.05.2013r. 
W związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia (do 31.05.2013r.) ulega zmianie treść pkt. 2   Formularza nr 1 – Oferta warunków wykonania zamówienia, stanowiącego załącznik do SIWZ.

W załączeniu Formularz nr 1.

