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 STRONY INTERNETOWE
Dotyczy:  zamówienie sektorowego pn. „Przebudowa  sieci wodociągowej 
                 i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gumieńce: ulice 
                 Kwiatowa, Brodnicka i Lubawska, Wileńska, Kasztanowa, Zielona, 
                 Lwowska. 
Pytanie 1.
Firma „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna zwraca się z prośba o wyjaśnienie i sprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia: podanie klasy wytrzymałości rury kamionkowej Dn 0,20 m.

Odpowiedź 1.
Rury kamionkowe muszą być zgodne z normą PN-EN295
                                                                                                        Z poważaniem

