
Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.: "Budowa sieci wod-kan w dzielnicy Żelechowa w Szczecinie – ETAP I i V”
       Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Szczecinie w związku z zapytaniami oferentów dotyczącymi przedmiotowego przetargu wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wskaże miejsce przeznaczone na zaplecze budowy?
Odpowiedź 1
Zamawiający nie wskaże miejsca przeznaczonego na zaplecze budowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania nadmiaru gruntu pozyskanego podczas wykopów a nie nadającego się do ponownego wbudowania?
Odpowiedź 2

Zamawiający nie wskaże miejsca składowania nadmiaru gruntu.
Pytanie 3

W związku z zapisem „Roboty będą prowadzone na czynnych sieciach kanalizacyjnych. Przewiduje się wykonanie prac etapami (odcinkami) pomiędzy sąsiednimi przęsłami studniami lub studnią a trójnikiem. Dopływ ścieków z poprzedniego odcinka należy odciąć poprzez zainstalowanie specjalnego korka w studni lub kanale a ścieki z czynnej kanalizacji odpompować do czynnego kanału poniżej prowadzonych robót lub odebrać beczkowozem. W miarę postępu robót wykonane odcinki należy przekazywać do odbioru i eksploatacji.” Prosimy o sprecyzowanie procedury dokonywania odbioru ponieważ dla dokonania prawidłowej wyceny ważny jest czas wyłączenia odcinków z eksploatacji.

Odpowiedź 3
Odbiorów częściowych dokonuje inspektor nadzoru po poinformowaniu go o zakończeniu prac na danym odcinku.

