
INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ 

„SUKCESYWNA DOSTAWA ZASUW KOŁNIERZOWYCH 
DŁUGICH F 5 I KRÓTKICH F 4 
ORAZ HYDRANTÓW PODZIEMNYCH I NADZIEMNYCH PPOŻ.”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podst. pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), że w dniach  09.05.1012 oraz 15.05.2012r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F5 i krótkich F4 oraz hydrantów podziemnych i nadziemnych ppoż.”, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Treść pytania nr 1 

Czy Zamawiający wymaga, aby w zadaniu nr 3 hydranty nadziemne przeciwpożarowe zabezpieczone w przypadku złamania posiadały podwójne zamknięcie?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż nie narzuca sposobu wykonania zamknięcia wody w przypadku  złamania hydrantu. Jest jednak konieczne,  aby w takim przypadku nie nastąpił jej wyciek.
Treść pytania nr 2 

Czy Zamawiający dopuści hydranty nadziemne z głowicą bez możliwości obrotu?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zaoferowania hydrantów z głowicą beż możliwości obrotu. Zgodnie z pkt. 1.3 ppkt.6. SIWZ hydrant nadziemny winien być wykonany z obrotową głowicą lub korpusem.
Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy 
i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Dominik Zakrzewski – tel. 091 489 88 14.                                                                                                      


