Szczecin dnia, 2012-07-09
WM/RR/PN/SEK/05/2012
INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ „SUKCESYWNA DOSTAWA RUR KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U, KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH KIELICHOWYCH Z PVC-U ORAZ  STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NIEWŁAZOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, iż w dniu 06.07.2012r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego 
z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U oraz studzienek kanalizacyjnych niewłazowych z tworzywa sztucznego”, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:
Pytanie nr 1

Proszę o informację czy dla zadania 3-go dopuszcza się zastosowanie studni kanalizacyjnych z rurą wznoszącą karbowaną DN 425 bądź też z rurą wznoszącą gładką DN 400 ?
Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że sposób wykonania studni kanalizacyjnej został wyczerpująco opisany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyraźnie wskazano, że rura powinna być karbowana, trzon studzienki kanalizacyjnej z uszczelką wykonana: tworzywo sztuczne, rura do studzienki min. fi 400. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur gładkich. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania innych produktów niż te spełniające wspomniane zapisy SIWZ.
Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Renata Remiszewska – tel. 091 489 88 12. 

                                                                                                 Z poważaniem                                                                                                        
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