P R O T O K Ó Ł


N O T A T K A 

z dnia  25.09.2012r.

w sprawie spotkania z Wykonawcami w trakcie wizji lokalnej związanej z realizacją zadania pn.

„Projekt przebudowy budynku magazynowego oraz budowa stanowiska przepompowywania oleju napędowego w budynku hali pomp - ZPW Pilchowo”
Na spotkanie przybyli przedstawiciele Zamawiającego (członkowie Komisji Przetargowej)         w osobach: Henryk Kowaliński i Elżbieta Jędrzejczyk oraz przedstawiciele Wykonawców, zgodnie z załączoną listą obecności. 

Ustalenie i wnioski dot. realizacji zdania, które należy uwzględnić przy obliczeniu ceny oferty:
1. Budynek hali pomp znajduje się pod ochroną konserwatorską.
2. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie inwentaryzacji obiektów w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia.

3. W piwnicy budynku hali pomp należy przewidzieć jedynie stanowisko do przepompowywania oleju napędowego. Zamawiający nie będzie składował pełnych beczek oleju napędowego ani w budynku hali pomp, ani w magazynie przewidzianym do remontu. Dostarczony olej napędowy będzie niezwłocznie przepompowywany do zbiornika znajdującego się w hali pomp.

4. Układ i stanowisko do przepompowywania oleju winno być zabezpieczone przed możliwością kradzieży paliwa.

Na tym notatkę zakończono i podpisano.
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