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Szczecin dnia, 12.10.2012r.
INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ 
„DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO STACJONARNEGO”

Dotyczy: odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa agregatu prądotwórczego stacjonarnego”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu 
o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, że w dniu 9 października 2012r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów 
o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Dostawa agregatu prądotwórczego stacjonarnego”, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy w ogłoszonym przez Państwa przetargu na dostawę agregatu prądotwórczego stacjonarnego, dopuszczają Państwo również agregat na silniku diesel angielskiej firmy JCB ?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania stacjonarnego agregatu prądotwórczego z silnikiem angielskiej firmy JCB. Zamawiający dopuszcza tylko agregaty prądotwórcze stacjonarne z silnikami określonymi w SIWZ.
Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy 
i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Artur Dybza – tel. 091 489 88 47.                  
Z poważaniem
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