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Szczecin dnia, 17.10.2012r.
INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ 
„DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO STACJONARNEGO”

Dotyczy: odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa agregatu prądotwórczego stacjonarnego”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu 
o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, iż w dniu 16 października 2012r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów 
o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Dostawa agregatu prądotwórczego stacjonarnego”, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza w ofercie agregat spełniający wymogi dyrektywy STAGE II w zakresie emisji spalin ?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż dopuszcza również możliwość zaoferowania stacjonarnego agregatu prądotwórczego spełniającego wymogi dyrektywy STAGE II w zakresie emisji spalin do otoczenia.

Wobec powyższego ulega modyfikacji treść pkt. 18 opisu przedmiotu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„pkt. 18 - Poziom emisji spalin do otoczenia zgodny z dyrektywą STAGE II lub STAGE III”

Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych zmian w sporządzanych ofertach. Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich stron postępowania.

Zamawiający informuje, również iż termin na składanie ofert, oraz pozostałe terminy 
i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Artur Dybza – tel. 091 489 88 47.                  
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