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Szczecin dnia, 19.10.2012r.
INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ 
„Sukcesywna dostawa nawiertek oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych żeliwnych, i polietylenowych PEHD”

Dotyczy: odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Sukcesywna dostawa nawiertek oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych żeliwnych, i polietylenowych PEHD”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu 
o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, że w dniu 17 października 2012r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów 
o zamówieniach sektorowych pod nazwą: Sukcesywna dostawa nawiertek oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych żeliwnych, i polietylenowych PEHD”, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zaworu kątowego z żeliwa sferoidalnego GGG-40 ?
Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza innych rozwiązań materiałowych niż wyszczególnione przez Zamawiającego w SIWZ.
Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużacze z Rd 1,25 – 1,75 ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że dopuszcza również możliwość zaoferowania trzpieni teleskopowych o długości zabudowy w zakresie min. Rd 1,25 - 1,75m. 
Wobec powyższego ulega modyfikacji treść pkt. 1.19 opisu przedmiotu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„pkt. 1.19 Trzpień łączący teleskopowy, ruchomy, kompatybilny z nawiertką, pasujący zarówno do zaworu kątowego jak i prostego. Rd = 1,3 - 1,8 m ± 0,05m
Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy 
i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie przedstawionych zmian w sporządzanych ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania. 

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępna jest zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Dominik Zakrzewski – tel. 091 489 88 14.                  
Z poważaniem
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