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Szczecin dnia, 06.12.2012r.
INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ 
„DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU”

Dotyczy: odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa centrali telefonicznej wraz z usługą montażu”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu 
o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, że w dniu 05 i 06 grudnia 2012r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów 
o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Dostawa centrali telefonicznej wraz z usługą montażu”, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W Rozdziale II w pkt. 1 (Przedmiotem zamówienia jest) w pkt. 6 jest:

Telefon analogowy sznurowy:

- zapamiętywanie minimum 30 informacji o połączeniach przychodzących (odebranych 
i nieodebranych). 50 szt.

Ile ma być zapamiętywanych tych informacji o połączeniach przychodzących: minimum 30 czy 50?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że zapamiętywanych ma być min. 30 informacji o połączeniach przychodzących (odebranych i nieodebranych).

Biorąc pod uwagę wątpliwości jakie pojawiły się u składającego pytanie, Zamawiający postanawia doprecyzować opis przedmiotu zamówienia i modyfikuje opis pkt. 6 na następujący:

pkt 6 Telefon analogowy sznurowy – ilość: 50 sztuk posiadający:

- wyświetlacz pokazujący numer i opis osoby dzwoniącej FSK,

- system głośnomówiący (rozmowa przy odłożonej słuchawce),

- zapamiętywanie minimum 10-ciu numerów wybieranych,

- zapamiętywanie minimum 30 informacji o połączeniach przychodzących (odebranych i nieodebranych).
Pytanie nr 2

W Rozdziale II w pkt. 1 (Przedmiotem zamówienia jest:) w pkt. 7, jest:

Kanały nagrywania (ilość nagrywania rozmów w jednym czasie) 16 rozmów

Czy Zamawiającemu chodzi o nagrywanie 16 kanałów z łącza E 1?

Czy Zamawiającemu chodzi o nagrywanie 16 kanałów z 8 portów S0?
Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że rozmowy muszą być nagrywane na wszystkich łączach zewnętrznych tj:

- łącze E1 (dostęp PRI),

- porty S0 (8 portów 2B+D),

- 8 kanałów GSM,

- 20 kanałów VoIP

Zamawiającemu chodzi o to, aby nagrywanie było dynamiczne z minimum 16-stoma kanałami, czyli jeśli następuje zestawienie rozmowy na dowolnym łączu (jak powyżej) to rozmowa ta powinna być zarejestrowana.
Biorąc pod uwagę wątpliwości jakie pojawiły się u składającego pytanie, Zamawiający postanawia doprecyzować opis przedmiotu zamówienia i modyfikuje opis pkt. 7 na następujący:

pkt. 7 Kanały nagrywania (ilość nagrywana rozmów w jednym czasie) 16 rozmów. Rozmowy nagrywane na wszystkich łączach zewnętrznych tj:

- łącze E1 (dostęp PRI),

- porty S0 (8 portów 2B+D),

- 8 kanałów GSM,

- 20 kanałów VIP

Pytanie nr 3

Proszę o doprecyzowanie pkt. 8. Kanały VoIP. Proszę o podanie ilości kanałów VoIP.
Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż ilość kanałów VoIP wynosi 20 

Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych zmian w sporządzanych ofertach. Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich stron postępowania. Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego jest dostępna zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz nr 1 – oferta warunków wykonania zamówienia.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy 
i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Jarosław Skobel – tel. 091 489 88 48.                  
Z poważaniem

PAGE  
Strona 3 z 3

