Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie w sprawności technicznej agregatów prądotwórczych zainstalowanych na obiektach ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie”

W piśmie z dnia 23.05.2013 zadano pytanie:

„ W rozdziale 11pkt. SIWZ w zakresie prac wymieniono: „usunięcie zaistniałych usterek”. Proszę sprecyzowanie co zawiera i w jakim zakresie przewidziano usuwanie usterek?. 

Odpowiedź:

Sformułowanie „usunięcie zaistniałych usterek” dotyczy drobnych napraw stwierdzonych przez konserwatora podczas przeglądu takich jak np. przeczyszczenie styków czy usunięcie wycieku płynów  poprzez dokręcenie opasek lub śrub, itp.

Wszelkie konieczne remonty i naprawy wynikające z przeprowadzonych przeglądów zgłoszone i wpisane do książki obsługi i konserwacji   wykonujemy w zakresie własnym lub też w drodze odrębnej procedury przetargowej. 

