Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Utrzymanie sprawności technicznej agregatów prądotwórczych zainstalowanych na obiektach ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie"

W piśmie z dnia 29.05.2013 zadano następujące pytania:

Pytanie nr 1.

W SIWZ jest „usunięcie zaistniałych usterek” usterki mogą mieć duże koszty np. Naprawa prądnicy kto je ponosi?

Odpowiedź:

Sformułowanie „usunięcie zaistniałych usterek” dotyczy drobnych napraw stwierdzonych przez konserwatora podczas przeglądu, takich jak np. przeczyszczenie styków czy usunięcie wycieku płynów przez dokręcenie opasek lub śrub, itp.

Wszystkie konieczne remonty i naprawy wynikające z przeprowadzonych przeglądów, zgłoszone i wpisane do  książki obsługi i konserwacji wykonujemy w zakresie własnym lub też w drodze odrębnej procedury przetargowej.

Pytanie nr 2.

W razie awarii dojazd w ciągu 2 godzin” czy awaryjne wyjazdy i naprawy są wyceniane jako osobne koszty?

Odpowiedź:

Zakres robót  czynności które należy wykonać w ramach zadania „Utrzymanie sprawności technicznej agregatów prądotwórczych zainstalowanych na obiektach ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie" jest  wyszczególnionych  w rozdziale II pkt. 2. SIWZ  i należy go wycenić w sposób zgodny z pkt. 12.1 SIWZ.
