PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający uzna warunek przytoczony w SIWZ III.2.2 pkt I lit. b (po zmianach) za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się polisą OC na kwotę 4.000.000 zł w zakresie prowadzonej działalności i polisą podwykonawcy (projektant) na kwotę 1.000.000 zł, co daje nam łącznie kwotę obu polis 5.000.000 zł (wymóg Zamawiającego)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający spełnienie warunków udziału w postępowaniu badał będzie na podstawie zapisów rozdziału V SIWZ oraz ustawy prawo zamówień Publicznych. 

Wskazać należy, iż pytanie Wykonawcy nie dotyczy wyjaśnienia zapisów SIWZ, lecz sprowadza się  do udzielenia odpowiedzi na  pytanie czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, co na tym etapie postępowania jest przedwczesne.

PYTANIE NR 2

Czy w związku ze zmianą ogłoszenia wprowadzoną 02.07.2013 r. Zamawiający odstępuje od wymogu ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej projektanta na w/w zadanie?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający odstępuje od wymogu ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej projektanta na przedmiotowe zadanie.

PYTANIE NR 3

Wg PFU pkt 2.3.2.1 oraz STWIOR nr 2.8 pkt 2.8.2.1.1 projektowane rury żeliwne mają być w klasie: „klasa rur w standardzie podstawowym C40”. Natomiast wg Państwa odpowiedzi z dn. 08.07.2013 klasa rury powinna być: „wg starej normy min. K-9 lub wg nowej 
min. C-100”.

Proszę o informację, którą z rur należy zaprojektować i zamontować na przedmiotowym zadaniu?

ODPOWIEDŹ:

Wymagana przez Zamawiającego klasa rur: wg starej normy min. K-9 lub wg nowej normy min. C-100.

