ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI
do przetargu nieograniczonego  pn: "Remont i budowa kanalizacji ogólnospławnej 

w ul. Ku Słońcu /boczna / w  Szczecinie"
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o. w Szczecinie  w związku z zapytaniem   jednego z oferentów dotyczącego przedmiotowego przetargu  wyjaśnia :

Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie ,że dla spełnienia wymagań wiedzy i doświadczenia dział 6 pkt 3 strona 10 SIWZ wykonawca może wykazać się doświadczeniem zdobytym na budowie/ remoncie /wymianie sieci sanitarnej na jednej inwestycji a renowację sieci kanalizacyjnej wykładziną CIPP na innej inwestycji ( referencje z różnych budów/robót).

Odpowiedź 1 
Tak  wykonawca może wykazać się doświadczeniem osobno zdobytym na budowie /remoncie/ wymianie sieci sanitarnej   z rur kamionkowych o średnicy dn 300 pod warunkiem wykonania co najmniej 200m odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  a   osobno na renowacji sieci kanalizacyjnej o długości odcinka nie mniej niż 200mb metodą bezwykopową z zastosowaniem wykładziny CIPP.

