Pytanie:

Zgodnie z zapisem w PFU pkt. 1.6 „Wymagania dotyczące kontraktu” zakres robót obejmuje m.in. wykonanie instalacji monitoringu pracy przepompowni i włączenie jej w system monitoringu oczyszczalni „Pomorzany”. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy projektując kanalizację ciśnieniową należy przewidzieć wykonanie wzdłuż rurociągu linię światłowodową dla przesyłu danych? Jeśli tak, prosimy o wskazanie orientacyjnej trasy w/w światłowodu. Czy Zamawiający przewiduje inną technologię przesyłu danych np. radiową?”

Odpowiedź: 

Transmisja danych z pompowni odbywać się będzie poprzez komunikację GPRS w telefonii komórkowej.

