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                               WG ROZDZIELNIKA
Dotyczy: zapytania do przetargu pn "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Nocznickiego i Firlika w Szczecinie"
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 1? 

W projekcie budowlanym dotyczącym robót sanitarnych rysunek „Profil wody 6-7 zawiera rysunek 5 i6 .Prosimy o udostępnienie rysunku nr 7, na którym wskazany został odcinek do renowacji sieci wodociągowej metodą berstlingu.

Odpowiedź 1
 Rysunek  nr 7 zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej /aktualne   przetargi pn: Kanalizacja i sieć wodociągowa w ul, Nocznickiego i Firlika  

Pytanie nr 2 

Po czyjej stronie leży koszt administracyjny zajęcia pasa drogowego, na czas prowadzonych robót? Czy po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy ?

Odpowiedź 2 
Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót leży po stronie Wykonawcy ( zgodnie z zapisami w SIWZ Rozdział V strona 20. 

Pytanie 3 
Czy przewidziana jest wycinka drzew w miejscach kolidujących z robotami? Jeśli tak prosimy o udostępnienie pozwoleń na wycinkę .
Odpowiedź 3 
Nie jest przewidziana wycinka drzew. Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej pkt.11 strona 36  występują  tylko zbliżenia z projektowanymi przyłączami wodociągowymi. 
Pytanie 4
W specyfikacji technicznej ST-01 powołujecie się Państwo na rys. nr 4 cz technologiczno- konstrukcyjna TOM II zawierający rysunek komór startowych i odbiorczych . Prosimy o udostępnienie rysunku nr 4 w rozszerzeniu ogólnodostępnym p. PDF. 

Odpowiedź nr 4 
Rysunek  nr 4  zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej /aktualne   przetargi pn: Kanalizacja i sieć wodociągowa w ul, Nocznickiego i Firlika  
