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Nz. EM/MK/PN/SEK/07/2007 

dot. modyfikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) oraz pkt. 9.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawiadamia, iż SIWZ ulega modyfikacji. Zakres zmian dotyczy parametru jakości wody (absorbancja UV) po zastosowaniu wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu wyszczególnionego w rozdziale II w pkt. 1 w ppkt. 2 SIWZ. Zmianie ulega fragment: „Absorbancja w UV – redukcja >45% [ max. 8,0mˉ¹]”, który otrzymuje brzmienie: „Absorbancja w UV – redukcja >35% [ max. 8,0mˉ¹]”. Analogicznie modyfikacji ulega również § 1 ust. 3 pkt. 3) lit. b) umowy, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, oraz tożsamy fragment z protokołu z wykonania testów naczyniowych, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wprowadzone modyfikacje są wiążące dla stron postępowania. Prosimy o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji w sporządzanych ofertach.
Termin składania i otwarcia ofert oraz wszystkie pozostałe warunki SIWZ pozostają niezmienione.
Osoba upoważniona do kontaktu - p. Marek Kowalski: tel.: 091 489 88 13/14,                        fax. 091 489 88 19.
           Z poważaniem
