
Odpowiedzi do pytań do przetargu nieograniczonego dla Kontraktu Nr 2000/PL/16/P/PE/016-23 pn. „Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Miedwie”. (Część IV)
Pytanie nr 1
Prosimy o sprecyzowanie jakiego materiału użyć na zadaszenie łukowe osadników? Czy ma to być blacha stalowa z powłoką aluminiowo – cynkową? Czy może blacha aluminiowa ocynkowana?
Odpowiedź nr 1
Zgodnie z zapisem Programu Funkcjonalno Użytkowego pkt. 2.5.3. ppkt.7 zadaszenie komór labiryntowych i osadników powinno być wykonane z blachy aluminiowej ocynkowanej. Dodatkowo w celu ocieplenia należy wykonać natrysk pianką poliuretanową.
Pytanie nr 2
Prosimy o informację, jakiego materiału należy użyć na konstrukcję nośną w/w zadaszenia? Czy ma to być konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, czy może ma to być stal nierdzewna?
Odpowiedź nr 2
Konstrukcję nośną zadaszenia należy wykonać ze stali kwasoodpornej.
Pytanie nr 3
W programie funkcjonalno – użytkowym brak jest jakichkolwiek zapisów na temat robót dotyczących ścianek konstrukcji labiryntu. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje konieczność dokonania przy nich jakichś prac?

Odpowiedź nr 3
Należy wykonać remont ścianek labiryntu (uzupełnienie ew. ubytków na powłokach zewnętrznych i posadzkach) po oględzinach wykonanych w trakcie wykonania robót.
Pytanie nr 4 

Czy wymagania zawarte w Tomie III p. 7.9 brzmiące „Wykonawca SCADA będzie posiadał certyfikat ISO9001” jest obligatoryjne? Czy dopuszczalne są inne systemy zapewnienia jakości?
Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza system ISO lub inny uznany system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem.
Pytanie nr 5

W związku z koniecznością wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, wg. Wzoru określonego przez Zamawiającego w SIWZ – tom II pt. Kontrakt, Rozdział 4 pt. Wzór gwarancji należytego wykonania Kontraktu, str. 27, uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zmianę treści poniżej zamieszczonego fragmentu Gwarancji (akapit trzeci): „Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w kwocie równej 100% kwoty gwarancji do 30 dnia po dacie uzyskania od Zamawiającego Świadectwa Wykonania, a w części równej 30% kwoty gwarancji do 15 dnia po zakończeniu okresu rękojmi za wady”, poprzez zamieszczenie w ww. zapisie konkretnych terminów końcowych dotyczących upływu ważności Gwarancji.

Równocześnie wskazuję, iż w wyniku dokonania wskazanych powyżej zmian, przedmiotowych zapis otrzymałby następujące brzmienie: „Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w kwocie równej 100% kwoty gwarancji do 30 dnia po dacie uzyskania od Zamawiającego Świadectwa Wykonania, tj. nie później niż do dnia ………… r., a w części równej 30% kwoty gwarancji do 15 dnia po zakończeniu okresu rękojmi za wady, tj. nie później niż do dnia………….r.”. Uzasadniając powyższą prośbę pragnę podkreślić, iż jest ona podyktowana warunkami przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, będącą Instytucją, do której Wykonawca zwrócił się o udzielenie przedmiotowej gwarancji. Zdaniem ww. Instytucji dokonanie przedmiotowej zmiany w postaci dokładnego oznaczenia terminu obowiązywania gwarancji jest warunkiem koniecznym do jej udzielenia. 
Odpowiedź nr 5

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie sugerowanej zmiany, co oznacza, że dopuszcza się złożenie Gwarancji według poniższego wzoru.
TOM II

ROZDZIAŁ 4

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Golisza 10

71-416 Szczecin

Dotyczy:
Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Miedwie.    Kontrakt nr: 2000/PL/16/P/PE/016-23
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w kwocie równej 100% kwoty gwarancji do 30 dnia po dacie uzyskania od Zamawiającego Świadectwa Wykonania, tj. nie później, niż do dnia ______r., a w części równej 30% kwoty gwarancji do 15 dnia po zakończeniu okresu rękojmi za wady, tj. nie później, niż do dnia ______r.
W związku z powyższym Zamawiający zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wydania Świadectwa Wykonania. Natomiast kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, która zostanie zwolniona nie później niż do 15 (piętnastego) dnia po upływie okresu zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________ 

W imieniu ___________________

Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję]

