








Szczecin, dnia 14.02.2014r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą 

,,Remont dachu budynku filtrów pośpiesznych położonego na terenie ZPW  Miedwie.”

Zamawiający – Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 10 SIWZ  Rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
( SIWZ), że w dniu 12.02.2014r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu:

Na przesłane pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi. 

Pytanie nr 1 

W przedmiarach robót nie ma żadnej informacji na temat obróbek blacharskich tzw kap attyk i ewentualnie pasa do rynnowego ? rozumiem, że należy przewidzieć te roboty w kosztach pozostałych ?

Odpowiedź : 

Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres robót określony w projekcie budowlano-wykonawczym stanowiącym Zał. Nr 1 do SIWZ . Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia.

Wykonawca winien złożyć ofertę cenową na całość zamówienia zgodnie z pkt 11  Rozdziału III SIWZ.

Pytanie  nr 2
W projekcie jak i w przedmiarach są rozbieżności dotyczące wykonania kominków wentylacyjnych , średnica kominków wynosi 50 czy 100 mm. ?
Odpowiedź : Należy zastosować kominki ośrednicy 50mm

Pytanie nr 3

Występują rozbieżności w materiale czy do obróbek i kominków stosujemy blachę tizn czy ocynkowaną ?

Odpowiedź : Do wszystkich obróbek należy stosować blachę tytanowo-cynkową. 
Pytanie nr 4

Czy jest możliwość udostępnienia projektów o większej rozdzielczości . ? Tak aby były czytelne wymiary i w miarę możliwości były podane wysokości obiektu . ? oraz poglądowych fotografii.

Odpowiedź 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przygotowania oferty zostały zamieszczone w SIWZ oraz w  Projekcie budowlano -  wykonawczym i  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót   - stanowiących zał. Nr 1 do SIWZ. Wykonawcy może również dokonać wizji lokalnej w celu ujęcia wszystkich czynników mających wpływ na wartość składanych  ofert.. 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ ,  są wiążące dla wszystkich stron postępowania i powinny być uwzględnione w składanych ofertach.

