
W dniu 03.04.2014 wpłynęło pismo dotyczące treści SIWZ pn. „Serwis okresowy pogwarancyjny zespołu trzech jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem oczyszczalnianym, zainstalowanych 
w OŚ Pomorzany” zawierające zastrzeżenia do treści umowy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zastrzeżenia.

Zastrzeżenie 1

Wnioskujemy o wyjaśnienie treści §3 pkt.2: „Wykonawca dostarczy części i materiały eksploatacyjne niezbędne 
do wykonania Przeglądów oraz olej silnikowy niezbędny do wymiany w ilości, terminach i rodzaju wymienionych 
w Harmonogramie Przeglądów, stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszej Umowy” w Załączniku nr 2 brak jest informacji o terminach wymian i ilościach oleju.

Odpowiedź na zastrzeżenie 1

Wymiana oleju w Urządzeniu może nastąpić podczas dowolnego Przeglądu, w możliwie najkrótszym terminie po otrzymaniu od Wykonawcy uzasadnionego zalecenia wymiany oleju, wynikającego z wyników analizy oleju 
i warunków pracy Urządzenia. Ilość wymienianego oleju wynika z pojemności zbiornika na olej i wynosi 1000 litrów dla jednego Urządzenia.
Zastrzeżenie 2

Wnioskujemy o wykreślenie ppkt.5 w §3 pkt.8,

Odpowiedź na zastrzeżenie 2 

Zapis pozostaje bez zmian.

Zastrzeżenie 3

Wnioskujemy o dodanie ppkt.8 w §4, pkt.1 o treści: 8) za jednodniowy nocleg dwóch pracowników na ternie Szczecina - ……………..zł

Odpowiedź na zastrzeżenie 3 

Zamawiający nie może narzucać wykonawcom ilości pracowników delegowanych do wykonania Przeglądu. Zamawiający wymaga by wykonawcy we wskazanej pozycji zdefiniowali jednorazowy łączny koszt dojazdu pracowników do miejsca wykonania Przeglądu i powrotu do siedziby Wykonawcy. Zapis pozostaje bez zmian.

Zastrzeżenie 4

Wnioskujemy o wykreślenie wszystkich zapisów w §7 i zastąpienie ich pkt.1 o treści: „1.Rekojmię wyłącza się.”

Odpowiedź na zastrzeżenie 4 

Zapis pozostaje bez zmian.

Zastrzeżenie 5

Wnioskujemy o wykreślenie ppkt.2 w §8, pkt.2

Odpowiedź na zastrzeżenie 5 

Zapis pozostaje bez zmian.

Zastrzeżenie 6

Wnioskujemy o wykreślenie pkt.5 w §8

Odpowiedź na zastrzeżenie 6 

Zapis pozostaje bez zmian.

Zastrzeżenie 7

Wnioskujemy o wykreślenie pkt. 2 i pkt.3 w §9

Odpowiedź na zastrzeżenie 7 

Zapis pozostaje bez zmian.

Zastrzeżenie 8

Wnioskujemy o wprowadzenie zmian w pkt. 2 w §9, tak aby uzyskał on następujące brzmienie: „Zamawiający może dostąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powstania okoliczności.”

Odpowiedź na zastrzeżenie 8 

Zapis pozostaje bez zmian.

Zastrzeżenie 9

Wnioskujemy o wprowadzenie zmian w pkt. 7 w §9, tak aby uzyskał on następujące brzmienie: „Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających na tle realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby Powoda”.
Odpowiedź na zastrzeżenie 9 

Zapis pozostaje bez zmian.

