Szczecin, 06-06-2014 r.

Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. :

„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Turystycznej, Hodowlanej, Długiej, Gościniec, Przedwiośnie, Tatarakowej, Sadowej, Gromadzkiej, Doleńców, Przytorze, Przylesie i Zagajnikowej w Szczecinie” – „zaprojektuj i wybuduj”.
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniami dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1:

Zgodnie z PFU: „Na odcinku ul. Tatarakowej, pod torami istniejącej magistrali kolejowej zaleca się ułożenie kanału metodą bezwykopową”, natomiast Tabela cen jednostkowych nie zawiera takiej pozycji. W związku z tym zwracamy się z zapytaniem, czy cenę tą należy podać w osobnej pozycji czy przypisać do mb ułożenia rury.

Odpowiedź 1:

Cenę za ewentualne ułożenie kanału metodą bezwykopową należy uwzględnić             w cenie montażu rury.

Pytanie 2:

Czy w tabeli cen jednostkowych cenę za studnię 1200 należy podać za sztukę, czy przeliczyć ją na mb kanalizacji.

Odpowiedź 2:

Należy podać cenę jednostkową za sztukę studni 1200.
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