Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego dla Kontraktu Nr 2000/PL/16/P/PE/016-21 pn. „Renowacja sieci wodociągowej”. Część II
Pytanie nr 1
Czy zdaniem Inwestora oznaczenie na planach w czerwonym kolorze np. 1w1, węzły są jedynymi miejscami połączeniowymi (poza przyłączami domowymi i do hydrantów) modernizowanej sieci z pozostałą które należy ująć w kosztach w/w inwestycji?
Odpowiedź nr 1
W kosztach Robót należy ująć wszystkie węzły istniejące na poddawanej renowacji sieci wodociągowej.

Pytanie nr 2
Czy jest przewidywane utrzymanie na terenie Szczecina preferencyjnych stawek opłat przy robotach związanych z sieciami wod-kan za zajęcie pasa drogowego w drogach publicznych w roku 2009?
Odpowiedź nr 2

Nie.
Pytanie nr 3
Czy naruszone nawierzchnie dróg i chodników w miejscach montażowych armatury i  wprowadzania rurociągu mają być odtworzone miejscowo do stanu pierwotnego, czy w innym zakresie? Jeśli w innym to prosimy o ścisłe określenie zakresu odtwarzanych nawierzchni jaki ma być ujęty w kosztach wykonania RENOWACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ. Jest to o tyle ważne ponieważ koszt tych prac może stanowić poważny udział całości kosztów.
Odpowiedź nr 3

Nawierzchnie dróg i chodników w miejscach montażowych armatury i wprowadzania rurociągu mają być odtworzone miejscowo do stanu pierwotnego.
