Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Opracowanie dokumentacji 

    projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oś. Wielgowo – 

    Sławociesze w Szczecinie ”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniami dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie nr 1

W opracowanej SIWZ nie wskazano konieczności opracowania dokumentacji teletechnicznej dla potrzeb linii światłowodowych przeznaczonych do obsługi projektowanych pompowni ścieków.

W związku z powyższym proszę o wskazanie czy należy zaprojektować sieć światłowodową dla potrzeb projektowanych pompowni ścieków.

Jeżeli sieć światłowodowa ma być zaprojektowana, proszę wskazać miejsce (miejsca), do których należy doprowadzić projektowane światłowody.

Podstawą tego zapytania są Wytyczne Projektowania i Wykonawstwa Sieci, Urządzeń i Obiektów wod.-kan. opracowane przez ZWiK Sp. z o.o. Szczecin.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający będzie wymagał zaprojektowania sieci światłowodowej dla potrzeb projektowanych przepompowni ścieków.

Projektowane światłowody należy doprowadzić do przepompowni głównej „Wielgowo”, wybudowanej w ramach inwestycji zrealizowanej przez firmę Musing Sp. z o.o.
Pytanie nr 2

Czy Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia kontraktu, jeżeli okaże się konieczne zaprojektowanie : pompowni ścieków, rurociągów tłocznych, zasilania energetycznego oraz linii światłowodowych w pozostałych Etapach, poza wymienionymi w SIWZ Etapami III i IV?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wnioskuje o rozwiązania w oparciu o jak najmniejszą ilość przepompowni ścieków bez potrzeby rozszerzania kontraktu.

Pytanie nr 3

Proszę wskazać punkty odbioru ścieków z projektowanych w Etapie III i IV pompowni ścieków.

Odpowiedź nr 3

Przepompownie z etapu III należy włączyć do odcinka grawitacyjnego Etapu II realizowanego odrębnym postępowaniem. Natomiast przepompownie z Etapu IV należy włączyć do kanału grawitacyjnego w ul. Rozdroże, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy szpitalem im. Prof. A. Sokołowskiego a przepompownią ścieków „Wielgowo” w Szczecinie”.
Pytanie nr 4

Czy Zamawiający będzie wymagał opracowania koncepcji projektowej i przedstawienia jej do wstępnego uzgodnienia?

Odpowiedź nr 4

Przed przystąpieniem do właściwego projektowania Zamawiający będzie wymagał przedstawienia koncepcyjnego rozwiązania układu odbioru ścieków wraz z jego zatwierdzeniem.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie ( lub znaczące zmniejszenie sumy gwarancyjnej np. 10-krotne) od wymogu posiadania polisy OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Zwracamy uwagę , że wysokość sumy gwarancyjnej (500 000 zł) jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do ryzyka jakie niesie działalność firmy projektowej. Biura (pracownie) projektowe nie posiadają mienia , które mogłoby wyrządzić szkody podmiotom trzecim, a lokale użytkowe , w których znajdują się pomieszczenia biura projektowego są ubezpieczone przez ich właścicieli (OC i NNW). Samochody osobowe będące w dyspozycji naszej firmy posiadają obowiązkowe ubezpieczenia OC i ubezpieczenia autocasco. Naszym zdaniem głównym zabezpieczeniem dla Zamawiającego winna być polisa OC zawodowej , którą posiadamy. W naszej ponad 20-letniiej działalności projektowej nie spotkaliśmy się z wymogiem posiadania polisy OC prowadzonej działalności i posiadanego mienia, a zawarcie takiej polisy przy sumie gwarancyjnej 500 000 zł musi być wkalkulowane w koszty kontraktu.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający przychyla się do wniosku oferenta i zmienia wymóg dotyczący posiadania polisy OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Minimalna wymagana suma gwarancyjna to 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W związku z wprowadzoną zmianą w zapisach SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.08.2014 r. 

Tym samym wszędzie tam gdzie w SIWZ pojawia się data 05.08.2014 zostaje ona zastąpiona datą 12.08.2014r.  

W związku z tym zapis w SIWZ Rozdział XI pkt. 1 przyjmuje brzmienie : 

„Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pok. 124) siedziby Zamawiającego przy ul. Golisza 10
w Szczecinie w terminie do dnia  12.08.2014 r. do godz. 950 ”.
oraz  pkt. 4 :

„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.08.2014 r. o godz. 1000, w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. Golisza 10 w Szczecinie w sali konferencyjnej nr 323”.
