Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego dla Kontraktu Nr 2000/PL/16/P/PE/016-21 pn. „Renowacja sieci wodociągowej”. 
Pytanie 1
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego pkt 9.1.2)a., IDW, Wykonawca musi potwierdzić wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej jednego zamówienia na roboty budowane o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 Euro, którego przedmiotem było wykonanie renowacji sieci wodociągowej o średnicy min. DN 100 metodą bezwykopową o długości, co najmniej 2 km. Prosimy o odpowiedź czy zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku jeśli Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie więcej niż jednego zamówienia o łącznej kwocie min. 1 000 000,00 Euro i łącznym zakresie min 2 km o średnicy min DN 100.
Odpowiedź 1

Wykonawca musi spełnić wymagania jakie opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -  pkt 9.1.2)a., IDW
Pytanie 2

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego pkt. 9.1.2)a., IDW, Wykonawca musi potwierdzić wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, Projektu budowlanego, który uzyskał wymagane zatwierdzenia, dla co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej renowacji sieci wodociągowej o średnicy min. DN 100 metodą bezwykopową o długości co najmniej 1 km. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku jeśli Wykonawca udokumentuje wykonanie więcej niż jednego Projektu Budowlanego, który uzyskał wymagane zatwierdzenia o łącznym zakresie renowacji sieci wodociągowej o średnicy min. DN 100 metodą bezwykopową o długości co najmniej 1 km.

Odpowiedź 2

Patrz odpowiedź 1

Pytanie 3

W celu sporządzenia poprawnej kalkulacji ceny, prosimy o podanie ilości zasuw kołnierzowych do wymiany demontażu i ponownego zamontowania lub likwidacji dla poszczególnych odcinków.

Odpowiedź 3
Poniżej przedstawiamy Państwu tabelę zawierającą informacje dotyczące ilości przyłączy wodociągowych, które należy przełączyć po wykonaniu renowacji na poszczególnych ulicach poprzez wykonanie nowych nawiertak, ilość istniejących na poszczególnych ulicach hydrantów i zasuw oraz ilość hydrantów i zasuw, które Zamawiający wymienił już w ramach czynności eksploatacyjnych.
	                                                                                                                                                                                            Odcinek
	Ulica
	Ilość przyłączy do wymiany
	Ilość hydrantów istniejących
	Ilość zasuw istniejących
	Ilość hydrantów

wymienio-nych
	Ilość zasuw

wymienio - nych

	1
	3-go Maja
	10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	10
	11
	2
	3

	2
	Józefa Korzeniowskiego
	3
	2
	3
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	
	Plac Zawiszy Czarnego
	6
	3
	2
	1
	-

	3
	Owocowa
	8
	0
	2
	-
	-

	
	Drzymały (od 3-go Maja do Korzeniowskiego)
	5
	2
	5
	2
	-

	
	Limanowskiego
	5
	1
	2
	-
	-

	
	Plac Batorego
	5
	0
	4
	-
	1

	
	Dworcowa
	-
	-
	2
	-
	-

	4
	Podgórna
	16
	5
	5
	2
	2

	5
	Rybacka i Podwale
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Św. Ducha
	5
	2
	3
	1
	-

	
	Staromiejska (od Podgórnej do Wyszyńskiego)
	4
	1
	3
	1
	1

	6
	Wyszyńskiego
	15
	3
	1
	1
	-

	7


	Kaszubska
	18
	8
	6
	5
	3

	8
	3-go Maja (strona zachodnia od Narutowicza do Drzymały)
	10
	10
	11
	2
	3

	
	PI. Zwycięstwa (część południowa)
	4
	2
	2
	2
	1

	
	Brama Portowa
	5
	2
	1
	2
	1

	
	Partyzantów
	4
	1
	3
	-
	-

	9
	Stoisława
	8
	2
	3
	1
	2

	
	Śniadeckich
	2
	2
	4
	1
	-

	10
	Czackiego
	6
	2
	4
	2
	2

	
	Drzymały (od Potulickiej do Kaszubskiej)
	5
	2
	5
	2
	-

	
	Narutowicza
	14
	4
	6
	2
	1


Pytanie 4

W celu sporządzenia poprawnej kalkulacji ceny, prosimy o podanie ilości hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych i podziemnych do wymiany demontażu i ponownego zamontowania lub likwidacji dla poszczególnych odcinków.

Odpowiedź 4

Patrz tabela wyżej. Wszystkie hydranty zamontowane na sieci wodociągowej to hydranty podziemne
Pytanie 5

W celu sporządzenia poprawnej kalkulacji ceny, prosimy o podanie ilości odpowiedników do wymiany demontażu i ponownego zamontowania lub likwidacji dla poszczególnych odcinków.

Odpowiedź 5

Na sieci przewidzianej do renowacji odpowietrzniki nie występują.
Pytanie 6

W celu sporządzenia poprawnej kalkulacji ceny, prosimy o podanie ilości pozostałej armatury niż w w/w punktach do wymiany demontażu i ponownego zamontowania lub likwidacji dla poszczególnych odcinków.

Odpowiedź 6

Patrz tabela wyżej.
Pytanie 7
IDW pkt 9.1.3) Zamawiający wymaga w tym punkcie wskazania osoby na stanowisko Główny Projektant a jednocześnie w sformułowaniu … dokumenty potwierdzające, że wskazane w pkt. 9.1.2) IDW osoby: Kierownik Budowy, Projektant sieci wodociągowej (dwie osoby) … (naszym zdaniem pomyłka pisarska: powinno być pkt 9.1.3) sugeruje, że ma być dwóch projektantów i to na stanowisku Projektant sieci wodociągowej. Prosimy o wyjaśnienia tych nieścisłości. Ilu projektantów i na jakim stanowisku należy wykazać w ofercie?

Odpowiedź 7
W ofercie Wykonawca musi wskazać trzy osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu niniejszego zamówienia: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy, Głównego Projektanta. Dwie z tych osób – tj. Kierownik Budowy i Główny Projektant muszą posiadać wymagane uprawnienia.

Pytanie 8
W związku z faktem, iż w momencie składania oferty firma nie będzie miała jeszcze poświadczonego przez Urząd Skarbowy bilansu i rachunku zysku i strat tj. sprawozdania finansowego za rok 2007 czy jako ostatnie lata obrotowe należy przyjąć lata 2004-2006, czy 2005-2007 (wówczas do oferty dołączony zostanie nie poświadczony przez urząd skarbowy bilans za 2007 r.)? Ustawowy termin składania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego przypada na 30.04.2008 r.
 Odpowiedź 8
Jako ostatnie trzy lata należy przyjąć lata 2004-2006,
Pytanie 9
W celu prawidłowego przeliczania walut prosimy o wyjaśnienie czy datą ukazania się ogłoszenia o zamówieniu na stronach portalu internetowego UZP jest 28.02.2008 r.?

Odpowiedź 9
Tak. Datą ukazania się ogłoszenia o zamówieniu na stronach portalu internetowego UZP jest 28.02.2008
Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z tym, iż kopia oferty stanowi kserokopię oryginału to Zamawiający nie wymaga dodatkowego jej podpisywania i poświadczania za zgodność. Rozumiemy, iż wymóg poświadczania za zgodność, parafowania, podpisywania dotyczy jedynie oryginału oferty.

Odpowiedź 10
Zgodnie z zapisami IDW p.14.2.1) Kopia oferty może być kserokopią oryginału oferty i w takim przypadku nie wymaga dodatkowego jej podpisywania i poświadczania zgodności.

Pytanie 11
Czy w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zlecić część robót podwykonawcom należy wskazać w formularzu oferty nazwę tej firmy, czy tylko wskazać części zamówienia, która będzie zlecona? Czy należy dołączyć do oferty dokumenty tej firmy? Jeśli tak to jakie dokumenty są wymagane?

Odpowiedź 11
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zlecić część robót podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Oferty, sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Pytanie 12

Pkt. .9.1.4) 1,a mówi, że na potwierdzenie spełnienia warunku osiągnięcia w każdym z ostatnich trzech lat rocznych obrotów na poziomie minimum 1 000 000PLN ”… Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,”

Informujemy, że dla naszej firmy (osoba fizyczna), termin złożenia w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego wraz z załącznikiem w postaci bilansu i rachunku zysków i strat za 2007 rok mija 30.04.2008 r.

W związku z powyższym prosimy o informację, jakiego rodzaju dokumenty należy przedłożyć za 2007 r. Czy wystarczającym będzie przedłożenie sprawozdania F-01 za ten rok?

Odpowiedź 12

Patrz odpowiedź nr 8
