Dotyczy: przetargu pn "Modernizacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej os. Żelechowa w Szczecinie (ul. Gagarina, Wylotowa, Szczepowa, Warnawska, Omieczyńskiego, Działkowa, Siewna)"
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1
Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz.2. Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295.
Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga aby na rury i kształtki kamionkowe spełniały wymagania dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E zawarte w Pkt. nr 5.1.3.
Pytanie 3

Czy zamawiający wymaga na w/w. zadaniu, zastosowanie rur i kształtek kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych DN400 mm systemu C z uszczelką S, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 z tego względu, że brak jest na rynku rur kamionkowych DN400 wewnątrz glazurowanych.
Odpowiedź na pytanie 1,2,3 

Zamawiający informuje,  że wymagania dotyczące materiałów z których należy zrealizować zamówienie zostały opisane w Projektach Budowlano-Wykonawczych oraz Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla przedsięwzięcia pn: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej os. Żelechowa w Szczecinie (ul. Gagarina, Wylotowa, Szczepowa, Warnawska, Omieczyńskiego, Działkowa, Siewna) ”, które stanowią część dokumentacji przetargowej.
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