Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji  pompowni ścieków: Górny Brzeg i Białowieska.

Odpowiadając na pytania, które wpłynęły w związku z trwającą procedurą przetargową  dla zadania jak wyżej, Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie wyjaśnia :

- Pytanie 1

w p.4.2.1.d) jest zapisany wymóg uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego a w p.4.2.3.(Podstawa wykonania zamówienia) jest informacja o miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego. Proszę o informację, czy dla terenu obu pompowni jest aktualny (obowiązujący) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i korektę zapisów w p. 4.2.1.d) lub p.4.2.3.

Odpowiedź 1

Dla terenu obu pompowni jest aktualny (obowiązujący) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania korekty zapisów w p. 4.2.1.d) lub p.4.2.3.

Wykonawca, tak jak zapisano w p. 4.2.3. d), będzie realizował zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli przepisy nie wymagają, w przypadku istnienia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego, to Wykonawca nie będzie miał obowiązku jej uzyskania.

- Pytanie 2

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla którejś  pompowni, proszę o wydłużenie terminu wykonania usługi  do 300 dni. Zapisy w SIWZ wymagany termin 210 – jest w takim przypadku za krótki na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych  i wykonanie dokumentacji wraz z ostateczna decyzją o uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Odpowiedź 2

Patrz odpowiedź 1.

- Pytanie 3

W p. 4.2.1.c) zapisano obowiązek wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Prosimy o wyjaśnienie, czy dokumentacja ta ma powstać niezależnie  od tego czy będzie wymagana przepisami prawa (czyli na życzenie Zamawiającego), czy tylko w przypadku, gdy prawo stanowi taki wymóg?

Odpowiedź 3

Wykonawca opracuje dokumentację geologiczno – inżynierską tylko w przypadku gdy prawo stanowi taki wymóg.