Odpowiedź na pytanie do przetargu nieograniczonego dla Kontraktu Nr 2000/PL/16/P/PE/016-21 pn. „Renowacja sieci wodociągowej”. 
Pytanie 

Czy zamawiający dopuszcza jako metodę renowacji sieci wodociągowej  metodę cementowania?

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza metody cementowania jako metody renowacji sieci wodociągowej. Wymagana przez Zamawiającego technologia wykonania renowacji została wskazana w pkt II.7 Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pkt 5.3 Części I opisowej WWiORB 04 ogłoszonego SIWZ.
