Szczecin, 12-03-2015 r.

Dotyczy:	zapytań dot. przetargu nieograniczonego pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej montażu turbiny – generatora                               w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” w Szczecinie”

Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy, których treść wraz z odpowiedzią zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1

Zgodnie z Rozdziałem V pkt III ppkt 2 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykonania zadania posiadał wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum jedną główną usługę polegającą na zaprojektowaniu elektrowni wykorzystującej turbinę działającą na rurociągu wody.

Proszę określić czy ma to być rurociąg wody pitnej (zdatnej do spożycia) czy surowej?

Odpowiedź 1

Warunek zostanie spełniony zarówno przy zaprojektowaniu elektrowni wykorzystującej turbinę działającą na rurociągu wody pitnej lub surowej.

Pytanie 2

Jaki jest dopuszczalny wzrost ciśnienia w rurociągu napływowym (przed turbiną) w przypadku wyłączenia turbiny w sposób kontrolowany i awaryjny (np. w przypadku zaniku napięcia)?

Odpowiedź 2

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w rurociągu napływowym nie powinno przekroczyć 0,34MPa.

Pytanie 3

Proszę o określenie jaka jest  szacunkowa wartość zamówienia.

Odpowiedź 3

Zamawiający udzieli odpowiedzi  przed otwarciem ofert.

Pytania i odpowiedzi są integralną częścią SIWZ.