PROTOKÓŁ

ze spotkania Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

dotyczy realizacji zadania pn.:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW - Pompownia P1”

- inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”,

Poniżej pytania jakie padły podczas spotkania i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie Nr 1:

Czy należy przewidzieć wymianę trafo, jeżeli tak to olejowe czy suche ?

Odpowiedź:

Nowy transformator ma być olejowy.

Pytanie Nr 2:

Czy dopuszcza się posadowienie  konstrukcji pod panele na płytach betonowych by uniknąć palowania w prawdopodobnie podmokłym gruncie lub za pomocą innego rozwiązania konstrukcyjnego ?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne.

Pytanie Nr 3:

Czy należy przewidzieć ochronę przepięciowa 1. i 2. stopnia również dla instalacji sygnałowych i przesyłu danych

Odpowiedź:

Tak należy przewidzieć ochronę przepięciową 1 i 2 stopnia również dla instalacji sygnałowych i przesyłu danych.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Krzysztof Maciejewski

Szczecin, dnia 17.04.2015 r.