# Szczecin, dnia 17.04.2015 r.

# ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU PN.

„Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW - Pompownia P1”  inwestycja typu ‘zaprojektuj i wybuduj’

W dniach 8-14.04.2015 roku wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ dla postępowania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW - Pompownia P1” - inwestycja typu ‘zaprojektuj i wybuduj’.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

# Pytanie Nr 27:

# Wg wzoru Umowy §14 ust. 3: „W okresie gwarancji na przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usług serwisu, tj.: usuwania awarii w najkrótszym technicznie możliwym terminie – w czasie maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia”. Jest to drastycznie krótki okres czasu, wnosimy o przedłużenie okresu usuwania awarii do 48h.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

# Pytanie Nr 28:

# Co Zamawiający przewiduje w przypadku podtopienia instalacji ? Kto będzie odpowiadał za poniesione szkody ? Prosimy o jasne określenie tego problemu w umowie.

# Odpowiedź:

# Wykonawca powinien zaprojektować farmę fotowoltaiczną uwzględniając warunki geologiczne i gruntowe.

# Pytanie Nr 29:

# Co jeśli warunki gruntowe uniemożliwią pracę ?

# Odpowiedź:

# Wykonawca powinien przygotować projekt uwzględniający warunki geologiczne.

# Pytanie Nr 30:

# Nawiązując do Opinii geotechnicznej pkt. 3.7 – pytamy: jak głęboko mają być posadowione fundamenty ?

# Odpowiedź:

# Projekt przygotowany przez Wykonawcę powinien uwzględniać warunki geologiczne.

# Pytanie Nr 31:

# Opinia geotechniczna: czy wylewka betonowa ma być również pod rzędami kabli prowadzonych pod ziemią ?

# Odpowiedź:

# Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawny projekt.

# Pytanie Nr 32:

# Jaka jest powierzchnia terenu gdzie ma zostać wykonany nasyp (w celu podniesienia niwelety terenu), jak wysoki ma być ? Jaką objętość ziemi do nasypu należy wycenić ?

# Odpowiedź:

# Za rozwiązania konstrukcyjne odpowiada Wykonawca.

# Pytanie Nr 33:

# Prosimy o potwierdzenie, że można zastosować fundamenty wbijane (pod konstrukcję paneli).

# Odpowiedź:

# Za rozwiązania konstrukcyjne odpowiada Wykonawca.

# Pytanie Nr 34:

# Gdzie mają być umiejscowione inwertery ?

# Odpowiedź:

# Za rozwiązania konstrukcyjne odpowiada Wykonawca.

# Pytanie Nr 35:

# Na jaką wysokość (m n.p.m.) następuje podniesienie wód gruntowych ?

# Odpowiedź:

# Patrz Opinia geotechniczna stanowiąca zał. nr 6 do PFU

# Pytanie Nr 36:

# Jak wysoko nad ziemią mają być montowane panele fotowoltaiczne ?

# Odpowiedź:

# Minimalna wysokość montażu paneli jaką zakładał Zamawiający to 0,7- 0,9 m na poziomem gruntu po to, aby umożliwić czynności obsługowe i serwisowe systemu. Za rozwiązania konstrukcyjne odpowiada Wykonawca.