OGŁOSZENIE
dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa nawiertek”

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie na podstawie pkt. 17.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na sukcesywną dostawę nawiertek zostało unieważnione na podstawie pkt. 17.1 ust. 5, ponieważ obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Uzasadnienie:

Zamawiający po dokładnym sprawdzeniu złożonych ofert oraz próbek wyrobów stwierdza, iż opis przedmiotu zamówienia pkt. 1.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia o treści: „kabłąk (obejma) na rurę PCW – z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 lub z PCW, PP, PE  wyposażony w przekładkę gumową na całości” zawiera opis, który ogranicza liczbę potencjalnych wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia sektorowego a tym samym spełniających warunki Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.

Z próbek dostarczonych przez Wykonawców, którzy wzięli udział w przedmiotowym postępowaniu wynika, iż obejmy wykonane z żeliwa sferoidalnego posiadają przekładkę gumową na całości obejmy, natomiast obejmy wykonane z PCV, PP, PE posiadają w części górnej uszczelkę, która bezpośrednio przylega do rury w miejscu nawiercenia. Nie jest ona wykonana na całości obejmy.
W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia pkt. 1.3 SIWZ dyskryminuje Wykonawców posiadających rozwiązania inne, niż wymagał tego Zamawiający a oferujących produkty markowe. Dlatego Zamawiający podtrzymuje swoją decyzję, o której mowa powyżej i jednocześnie zobowiązuje się do poprawienia wadliwego zapisu. 

Osoba upoważniona do kontaktu - p. Dominik Zakrzewski: 091 489 88 14.
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