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Strony internetowe 
Dotyczy:
przetargu nieograniczonego pn: "Wymiana magistrali wodociągowej w ul. Budziszyńskiej i Powstańców Wielkopolskich ".
               Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o. w Szczecinie  w związku z zapytaniem jednego z oferentów  dotyczącego przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 

1. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem pięciu lat przed upływem składania  ofert robotę budowlaną tj : „Przebudowa ul. Autostrada Poznańska w Szczecinie wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną – przebudowa sieci wodociągowej” o wartości robót  1.736.990,16 zł brutto, obejmującą swoim zakresem : 

· Demontaż części istniejącej magistrali wodociągowej DN 1000 

· Renowację istniejącej magistrali wodociągowej DN 1000 – piaskowanie- malowanie farbami antykorozyjnymi rurociągu

· Montaż rurociągu DN100 ze stali nierdzewnej  -220mb

· Montaż armatury DN 1000 ( przepustnice, wstawki montażowe).

Odpowiedź 

1.  Nie  uzna. Zamawiający uzna   za spełnione tylko warunki zawarte   w SIWZ  rozdziale V    pkt. 3 ppkt 2. 
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