Szczecin dnia 28.11.2008r.
EM/DZ/PN/SEK/07/2008
INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ: Sukcesywna dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych
Dotyczy: niejasności w postępowaniu prowadzonym pod nazwą jw.
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, iż w dniu 26.11.2008r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą jw., na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:
Pytanie nr 1


W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych” prosimy uprzejmie o udzielenie odpowiedzi, czy dopuszczają Państwo zaoferowane w ramach zadania nr 2 1p 3 wpustu ulicznego bezkołnierzowego klasy D400 z kratą mocowaną na zawias, ale różniącego się nieco wysokością 115 (zamiast podanej wysokości 130 mm) oraz wymiarami – 500 x 500 mm (zamiast podanych 530 x 500 +/- 10 mm).

Odpowiedź nr 1


Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na złożenie oferty na wyroby o wymiarach 500x500 wysokość 115 mm, gdyż parametry tych wyrobów nie są zgodne z wytycznymi ZWiK Sp. z o.o.
Ponadto Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy                 i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Osoba przeznaczona do kontaktu: p. Dominik Zakrzewski – tel. 091 489 88 14.                                                                                                         

PAGE  

